## E1
PRILOGA E1: Skupna rekapitulacija
PRESTAVITEV KANALA PREMERA 40 cm
| 1 | PREDDELA | 380340
| 2 | ZEMELJSKA DELA | 647920
| 3 | GRADBENA DELA | 1086200
| 4 | ZAKLJUČNA DELA | 282128
|  | SKUPAJ : | 2396588
ZADRŽEVALNI BAZEN
| 1 | PREDDELA | 619000
| 2 | ZEMELJSKA DELA | 4525220
| 3 | TESARSKA DELA | 5174330
| 4 | BETONSKA DELA | 5647900
| 5 | ZIDARSKA DELA | 1921000
| 6 | MONTAŽNA DELA | 18135195
| 7 | ZAKLJUČNA DELA | 3507610
|  | SKUPAJ : | 39530255
ZDRUŽITVENI OBJEKT
| 1 | PREDDELA | 45680
| 2 | ZEMELJSKA DELA | 137129
| 3 | TESARSKA DELA | 177300
| 4 | BETONSKA DELA | 224800
| 5 | ZIDARSKA DELA | 156200
| 6 | MONTAŽNA DELA | 85000
| 7 | ZAKLJUČNA DELA | 88050
|  | SKUPAJ : | 914159
|  | VSE SKUPAJ : | 42841002
178772.3335

## E2
PRILOGA E2: Popis in predračun del za prestavitev kanala premera 40 cm
1 | PREDDELA
1.1 | Zakoličenje osi kanalizacije z oznako revizijskih jaškov. | m | 35.8 | 300 | 10740
1.2 | Postavitev prečnih gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase kanala, ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganja kanala. | kom | 3 | 5200 | 15600
1.3 | Ureditev gradbišča (ograja, tabla, odstranitev eventuelnih ovir itd.) | ocena |  |  | 20000
1.4 | Zakoličba in zavarovanje eventuelnih prečkanj z obst. komunalnimi vodi. | ocena |  |  | 10000
1.5 | Pridobitev dovoljenja za cestno zaporo in za ureditev začasnih obvozov v času gradnje. | ocena |  |  | 100000
1.6 | Zavarovanje obst. razbremenilnika z zagatno steno. | ocena |  |  | 200000
1.7 | Rušenje asfaltnega cestišča s pravilnim odrezom robov, nakladanjem na transportno sredstvo in odvozom na trajno deponijo v oddaljenosti do 5 km, vključno s takso za deponiranje. | m2 | 30 | 800 | 24000
| PREDDELA - SKUPAJ |  |  |  | 380340
2 | ZEMELJSKA DELA
2.1 | Strojni odriv humusa debeline 20 cm na rob gradbene jame. | m3 | 11.8 | 300 | 3540
2.2 | Strojni izkop gradbene jame z razpiranjem in opažovanjem v terenu III. ktg. do globine 5.7 m z nalaganjem in odvozom materiala na začasno deponijo v oddaljenosti do 1 km. Vključno s takso za deponiranje materiala. | m3 | 48.3 | 1500 | 72450
2.3 | Strojni izkop gradbene jame z razpiranjem in opažovanjem v terenu III. ktg. do globine 5.7 m z nalaganjem in odvozom materiala na trajno deponijo v oddaljenosti do 5 km. Razgrinjanje materiala na trajni deponiji. | m3 | 82 | 1650 | 135300
2.4 | Dovoz materiala III. kat. z začasne deponije v oddalj. do 1 km in strojno-ročni zasip (90/10%) za zidovi objekta z utrjevanjem v slojih po 20 cm s komprimacijo do zbitosti 95 % SPP. | m3 | 48.3 | 1500 | 72450
2.5 | Zasip jarka z novim kvalitetnim gramoznim materialom - izbor po določilu poobl. geomehanika do spodnjega ustroja; z utrjevanjem v slojih po 20 cm s komprimacijo do zbitosti 95 % SPP. | m3 | 50 | 3500 | 175000
2.6 | Ročno planiranje gradbene jame do natančnosti ± 2 cm z obveznim komprimiranjem do zbitosti 97% SPP. | m2 | 35.8 | 350 | 12530
2.7 | Strojno humusiranje zelenic. | m2 | 59 | 350 | 20650
2.8 | Ponovno asfaltiranje porušenega vozišča debeline 6 + 3 cm, vključno z izdelavo spodnjega ustroja. Po navodilih in nadzoru s strani upravljalca ceste. | m2 | 30 | 5200 | 156000
| ZEMELJSKA DELA - SKUPAJ |  |  |  | 647920
3 | GRADBENA DELA
3.1 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi PVC SN 8 premera 40 cm, položene na betonsko posteljico, z delnim/polnim obbetoniranjem (pod nepovozno/povozno površino), z vsemi pomožnimi deli, dobavo in transportom cevi in tesnil z vsemi prenosi in prevozi materialov do mesta vgraditve. | m | 35.8 | 22500 | 805500
3.2 | REVIZIJSKI JAŠEK - tipiziran; iz AB fi 1000 mm na kanalu PVC fi 40 cm, z atestom, globine do 3,30 m, kompletno z AB vencem in obročem za okvir in pokrov ter AB tipsko krovno ploščo. Mulda je oblikovana s cevjo. | kom | 1 | 145700 | 145700
3.3 | Dobava in montaža LTŽ pokrovov za revizijske jaške, 60/60 cm, P = 50 kN. | kom | 1 | 35000 | 35000
3.4 | Izvedba prevezave obstoječega kanala na predvideni kanal premera 40 cm. | kom | 1 | 50000 | 50000
3.5 | Izvedba priključka predvidenega kanala na obstoječi kanal premera 70 cm. | kom | 1 | 50000 | 50000
| GRADBENA DELA - SKUPAJ |  |  |  | 1086200
4 | ZAKLJUČNA DELA
4.1 | Čiščenje kanala po končanih delih in pregled s TV kamero. | m | 35.8 | 180 | 6444
4.2 | Preskus tesnosti položenih kanalizacijskih cevi premera 40 cm. Preskus tesnosti se izvaja v skladu s standardom SIST EN 1610 medij zrak. Preskus lahko izvede podjetje ali institucija, ki poseduje akreditacijsko listino za zahtevane preskuse. | m | 35.8 | 480 | 17184
4.3 | Pospravljanje in čiščenje gradbišča po končanih delih. | m2 | 188 | 500 | 94000
4.4 | Posejanje splaniranih površin s travno mešanico in dodatkom umetnega gnojila. | m2 | 59 | 500 | 29500
4.5 | Razna dodatna in nepredvidena dela cca. 5%, ki se pojavijo v času izvajanja ter niso zajeta v popisu del. |  |  |  | 110000 | 113080
4.6 | Projektantski in geomehanski nadzor. | ocena |  |  | 25000 | 22616
| ZAKLJUČNA DELA - SKUPAJ |  |  |  | 282128
2396588

## E3
PRILOGA E3: Popis in predračun del za zadrževalni bazen
1 | PREDDELA
1.1 | Zakoličba objekta z višinsko navezavo in zavarovanjem zakoličbe. | pavšal | 1 | 50000 | 50000
1.2 | Ureditev gradbišča (ograja, tabla, odstranitev eventuelnih ovir itd.) | ocena |  |  | 30000
1.3 | Zakoličba in zavarovanje eventuelnih prečkanj z obst. komunalnimi vodi. | ocena |  |  | 15000
1.4 | Zavarovanje obst. razbremenilnika z zagatno steno. | ocena |  |  | 200000
1.5 | Pridobitev dovoljenja za cestno zaporo in za ureditev začasnih obvozov v času gradnje. | ocena |  |  | 100000
1.6 | Rušenje asfaltnega cestišča s pravilnim odrezom robov, nakladanjem na transportno sredstvo in odvozom na trajno deponijo v oddaljenosti do 5 km, vključno s takso za deponiranje. | m2 | 255 | 800 | 204000
1.7 | Odstranitev dreves. | kom | 4 | 5000 | 20000
| PREDDELA - SKUPAJ |  |  |  | 619000
2 | ZEMELJSKA DELA
2.1 | Strojni odriv humusa debeline 20 cm na rob gradbene jame. | m3 | 22.4 | 300 | 6720
2.2 | Strojni izkop gradbene jame z razpiranjem in opažovanjem v terenu III. ktg. do globine 5.7 m z nalaganjem in odvozom materiala na začasno deponijo v oddaljenosti do 1 km. Vključno s takso za deponiranje materiala. | m3 | 236 | 1500 | 354000
2.3
| Strojni izkop gradbene jame z razpiranjem in opažovanjem v terenu III. ktg. do globine 5.7 m z nalaganjem in odvozom materiala na trajno deponijo v oddaljenosti do 5 km. Razgrinjanje materiala na trajni deponiji. | m3 | 922 | 1650 | 1521300
2.4 | Dovoz materiala III. kat. z začasne deponije v oddalj. do 1 km in strojno-ročni zasip (90/10%) za zidovi objekta z utrjevanjem v slojih po 20 cm s komprimacijo do zbitosti 95 % SPP. | m3 | 236 | 1500 | 354000
2.5 | Zasip jarka z novim kvalitetnim gramoznim materialom - izbor po določilu poobl. geomehanika do spodnjega ustroja; z utrjevanjem v slojih po 20 cm s komprimacijo do zbitosti 95 % SPP. | m3 | 242 | 3500 | 847000
2.6 | Ročno planiranje gradbene jame do natančnosti ± 2 cm z obveznim komprimiranjem do zbitosti 97% SPP. | m2 | 220 | 350 | 77000
2.7 | Strojno humusiranje zelenic. | m2 | 112 | 350 | 39200
2.8 | Ponovno asfaltiranje porušenega vozišča debeline 6 + 3 cm, vključno z izdelavo spodnjega ustroja. Po navodilih in nadzoru s strani upravljalca ceste. | m2 | 255 | 5200 | 1326000
| ZEMELJSKA DELA - SKUPAJ |  |  |  | 4525220
3 | TESARSKA DELA
Dobava, montaža in demontaža opaža kompletno z veznimi sredstvi in vodnoprepustnimi distančniki, vključno z odri.
3.1 | Enostranski vertikalni opaž za izvedbo podložnega betona deb. 10 cm, temeljne plošče deb. 30 cm. | m2 | 31.2 | 3000 | 93600
3.2 | Enostranski horizontalni opaž za izvedbo AB stropne plošče deb. 30 cm, višina podpiranja do 4,00 m. | m2 | 137.5 | 3500 | 481250
3.3 | Dvostranski vertikalni opaž sten deb. 30 cm, potopnih sten deb. 30 cm in 20 cm ter prelivne stene deb. 30 cm. | m2 | 1173.2 | 3900 | 4575480
3.4 | Škatlasti opaž za izvedbo vstopnih odprtin. | m2 | 6 | 4000 | 24000
| TESARSKA DELA - SKUPAJ |  |  |  | 5174330
4 | BETONSKA DELA
4.1 | Dobava in vgraditev podložnega betona MB 10 debeline 10 cm. | m3 | 16 | 15000 | 240000
4.2 | Dobava in vgraditev betona MB 30. | m3 | 165 | 18000 | 2970000
4.3 | Dobava, oblikovanje in polaganje armature, vključno z distančniki in ostalim materialom. Ocena. | kg | 9500 | 220 | 2090000
4.4 | Dobava in izdelava betonske posteljice MB 10 za BC cev premera 120 cm. | m3 | 0.9 | 15000 | 13500
4.5 | Dobava in izdelava naklonskih betonov in muld. | m3 | 20.9 | 16000 | 334400
| BETONSKA DELA - SKUPAJ |  |  |  | 5647900
5 | ZIDARSKA DELA
5.1 | Kompletna izvedba horizontalne in vertikalne hidroizolacije na betonsko površino v naslednji sestavi: 1x osnovni premaz + 2x varjeni bitumenski trak z vložkom steklene tkanine. | m2 | 580 | 3000 | 1740000
5.2 | Oblaganje zidov z lepljenjem plošč iz stiroporja. | m2 | 262 | 500 | 131000
5.3 | Izvedba priključka med razbremenilnikom in povezovalnim kanalom premera 120 cm. | kom | 1 | 50000 | 50000
| ZIDARSKA DELA - SKUPAJ |  |  |  | 1921000
6 | MONTAŽNA DELA
6.1 | Dobava in polaganje vodotesnih armiranobetonskih kanalizacijskih cevi ABC 120 cm z delnim obbetoniranjem. | m | 8.7 | 44850 | 390195
6.2 | Dobava in montaža LTŽ pokrovov za vstopne jaške, 80/80 cm, P = 50 kN. | kom | 1 | 55000 | 55000
6.3 | Dobava in montaža LTŽ pokrovov za vstopne jaške, 80/80 cm, P = 250 kN. | kom | 4 | 65000 | 260000
6.4 | Dobava in montaža LTŽ pokrovov, 200/100 cm, P = 150 kN. | kom | 2 | 120000 | 240000
6.5 | Dobava in montaža kovinske izpušne cevi premera 30 cm z vsemi montažnimi deli. | kom | 1 | 60000 | 60000
6.6 | Dobava in montaža izplakovalnih prekucnih loput z vsemi montažnimi deli. | kom | 3 | 2000000 | 6000000
6.7 | Dobava in izdelava nerjaveče kovinske vstopne lestve dolžine do 4,00 m. | kom | 2 | 40000 | 80000
6.8 | Dobava in montaža črpalke za praznjenje bazena z vsemi montažnimi deli vključno s tlačnim cevovodom. | kom | 2 | 3500000 | 7000000
6.9 | Dobava in montaža črpalke za polnjenje izplakovalnih prekucnih loput z vsemi montažnimi deli vključno s tlačnim cevovodom. | kom | 1 | 2000000 | 2000000
6.1 | Dobava in montaža krmilne omarice za krmiljenje 2 črpalk. | kom | 1 | 750000 | 750000
6.11 | Postavitev elektro omarice z elektro priključki. | kom | 1 | 1300000 | 1300000
| MONTAŽNA DELA - SKUPAJ |  |  |  | 18135195
7 | ZAKLJUČNA DELA
7.1 | Čiščenje kanala po končanih delih in pregled s TV kamero. | ur | 2 | 1100 | 2200
7.2 | Čiščenje in izpiranje bazena po končanih delih in pregled s TV kamero. | ur | 6 | 1100 | 6600
7.3 | Preskus tesnosti položenih kanalizacijskih cevi premera 120 cm. Preskus tesnosti se izvaja v skladu s standardom SIST EN 1610 medij zrak. Preskus lahko izvede podjetje ali institucija, ki poseduje akreditacijsko listino za zahtevane preskuse. | m | 8.7 | 1320 | 13200
7.4 | Preskus tesnosti položenih tlačnih cevovodov. Preskus tesnosti se izvaja v skladu s standardom SIST EN 805, DIN 4279, ONORM B 2538 medij voda. Preskus lahko izvede podjetje ali institucija, ki poseduje akreditacijsko listino za zahtevane preskuse. Opomba: Pri preskušanju z vodo stroški odjema in transporta vode niso všteti v ceni preskušanja. | m | 60.1 | 800 | 48080
7.5 | Preskus tesnosti zadrževalnega bazena. Preskus tesnosti se izvaja v skladu s standardom SIST EN 1610 medij zrak. Preskus lahko izvede podjetje ali institucija, ki poseduje akreditacijsko listino za zahtevane preskuse. | m3 | 508.7 | 1900 | 966530
7.6 | Pospravljanje in čiščenje gradbišča po končanih delih. | m2 | 530 | 500 | 265000
7.7 | Posejanje splaniranih površin s travno mešanico in dodatkom umetnega gnojila. | m2 | 112 | 500 | 56000
7.8 | Razna dodatna in nepredvidena dela cca. 5%, ki se pojavijo v času izvajanja ter niso zajeta v popisu del. |  |  |  | 1900000 | 1869013
7.9 | Projektantski in geomehanski nadzor. | ocena |  |  | 250000 | 373803
| ZAKLJUČNA DELA - SKUPAJ |  |  |  | 3507610
39530255

## E4
PRILOGA E4: Popis in predračun del za združitveni objekt
1 | PREDDELA
1.1 | Zakoličba objekta z višinsko navezavo in zavarovanjem zakoličbe. | pavšal | 1 | 30000 | 30000
1.2 | Ureditev gradbišča (ograja, tabla, odstranitev eventuelnih ovir itd.) | ocena |  |  | 10000
1.3 | Rušenje asfaltnega cestišča s pravilnim odrezom robov, nakladanjem na transportno sredstvo in odvozom na trajno deponijo v oddaljenosti do 5 km, vključno s takso za deponiranje. | m2 | 7.1 | 800 | 5680
| PREDDELA - SKUPAJ |  |  |  | 45680
2 | ZEMELJSKA DELA
2.1 | Strojni odriv humusa debeline 20 cm na rob gradbene jame. | m3 | 1.18 | 300 | 354
2.2 | Strojni izkop gradbene jame z razpiranjem in opažovanjem v terenu III. ktg. do globine 5.7 m z nalaganjem in odvozom materiala na začasno deponijo v oddaljenosti do 1 km. Vključno s takso za deponiranje materiala. | m3 | 10.8 | 1500 | 16200
2.3 | Strojni izkop gradbene jame z razpiranjem in opažovanjem v terenu III. ktg. do globine 2,50 m z nalaganjem in odvozom materiala na trajno deponijo v oddaljenosti do 5 km. Razgrinjanje materiala na trajni deponiji. | m3 | 21.6 | 1650 | 35640
2.4 | Dovoz materiala III. kat. z začasne deponije v oddalj. do 1 km in strojno-ročni zasip (90/10%) za zidovi objekta z utrjevanjem v slojih po 20 cm s komprimacijo do zbitosti 95 % SPP. | m3 | 10.8 | 1500 | 16200
2.5 | Zasip jarka z novim kvalitetnim gramoznim materialom - izbor po določilu poobl. geomehanika do spodnjega ustroja; z utrjevanjem v slojih po 20 cm s komprimacijo do zbitosti 95 % SPP. | m3 | 7.2 | 3500 | 25200
2.6 | Ročno planiranje gradbene jame do natančnosti ± 2 cm z obveznim komprimiranjem do zbitosti 97% SPP. | m2 | 13 | 350 | 4550
2.7 | Strojno humusiranje zelenic. | m2 | 5.9 | 350 | 2065
2.8 | Ponovno asfaltiranje porušenega vozišča debeline 6 + 3 cm, vključno z izdelavo spodnjega ustroja. Po navodilih in nadzoru s strani upravljalca ceste. | m2 | 7.1 | 5200 | 36920
| ZEMELJSKA DELA - SKUPAJ |  |  |  | 137129
3 | TESARSKA DELA
Dobava, montaža in demontaža opaža kompletno z veznimi sredstvi in vodnoprepustnimi distančniki, vključno z odri.
3.1 | Enostranski vertikalni opaž za izvedbo podložnega betona deb. 10 cm, temeljne plošče deb. 25 cm. | m2 | 4.7 | 3000 | 14100
3.2 | Enostranski horizontalni opaž za izvedbo AB stropne plošče deb. 25 cm, višina podpiranja 2,30 m. | m2 | 3.6 | 3500 | 12600
3.3 | Dvostranski vertikalni opaž sten deb. 30 cm. | m2 | 36 | 3900 | 140400
3.4 | Škatlasti opaž za izvedbo vstopnih odprtin | m2 | 2.55 | 4000 | 10200
| TESARSKA DELA - SKUPAJ |  |  |  | 177300
4 | BETONSKA DELA
4.1 | Dobava in vgraditev podložnega betona MB 10 debeline 10 cm. | m3 | 0.68 | 15000 | 10200
4.2 | Dobava in vgraditev betona MB 30. | m3 | 7.5 | 18000 | 135000
4.3 | Dobava, oblikovanje in polaganje armature, vključno z distančniki in ostalim materialom. Ocena. | kg | 300 | 220 | 66000
4.4 | Dobava in izdelava mulde. | m3 | 0.85 | 16000 | 13600
| BETONSKA DELA - SKUPAJ |  |  |  | 224800
5 | ZIDARSKA DELA
5.1 | Kompletna izvedba horizontalne in vertikalne hidroizolacije na betonsko površino v naslednji sestavi: 1x osnovni premaz + 2x varjeni bitumenski trak z vložkom steklene tkanine. | m2 | 32 | 3000 | 96000
5.2 | Oblaganje zidov z lepljenjem plošč iz stiroporja. | m2 | 20.4 | 500 | 10200
5.3 | Izvedba priključka predvidenega kanala na združitveni objekt. | kom | 1 | 50000 | 50000
| ZIDARSKA DELA - SKUPAJ |  |  |  | 156200
6 | MONTAŽNA DELA
6.1 | Dobava in montaža LTŽ pokrovov za vstopne jaške, 80/80 cm, P = 50 kN. | kom | 1 | 55000 | 55000
6.2 | Dobava in izdelava nerjaveče kovinske vstopne lestve dolžine do 2,00 m. | kom | 1 | 30000 | 30000
| MONTAŽNA DELA - SKUPAJ |  |  |  | 85000
7 | ZAKLJUČNA DELA
7.1 | Čiščenje objekta po končanih delih. | ur | 1 | 1100 | 1100
7.5 | Preskus tesnosti objekta. Preskus tesnosti se izvaja v skladu s standardom SIST EN 1610 medij zrak. Preskus lahko izvede podjetje ali institucija, ki poseduje akreditacijsko listino za zahtevane preskuse. |  |  |  | 19000
7.6 | Pospravljanje in čiščenje gradbišča po končanih delih. | m2 | 30 | 500 | 15000
7.7 | Posejanje splaniranih površin s travno mešanico in dodatkom umetnega gnojila. | m2 | 5.9 | 500 | 2950
7.8 | Razna dodatna in nepredvidena dela cca. 5%, ki se pojavijo v času izvajanja ter niso zajeta v popisu del. |  |  |  | 40000 | 43208
7.9 | Projektantski in geomehanski nadzor. | ocena |  |  | 10000 | 8642
| ZAKLJUČNA DELA - SKUPAJ |  |  |  | 88050
914159