## C1
PRILOGA C1: Krivulja jakosti nalivov | Dipl. nal. – UNI. Ljubljana, UL, FGG, Odd. za gradbeništvo, Hidrotehnična smer. | Rep, D. 2007. Uporaba programa SWMM in smernic ATV 128 za dimenzioniranje…bazenov.
|  |  | t [min] | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180
|  |  | n = 1 | 295.4 | 190 | 140.9 | 114 | 84.6 | 68.4 | 58 | 50.7 | 37.6 | 32.9 | 29.7 | 27.3
|  |  | n = 1/2 | 362.5 | 235.2 | 174.2 | 140.8 | 104.5 | 84.2 | 71.4 | 62.4 | 46.2 | 37.3 | 33.7 | 31.1
INTENZITETE NALIVOV [l/s·ha]
|  |  | Čas [min] | 5 | 10 | 15 | 20 | 30
|  |  | Pogostost: n = 1 | 295.4 | 190 | 140.9 | 114 | 84.6
|  |  | Pogostost: n = 1/2 | 362.5 | 235.2 | 174.2 | 140.8 | 104.5
Sinoptična meteorološka postaja Šmartno pri Slovenj Gradcu

## C2
PRILOGA C2: Prispevne površine in padavinski odtoki pri različnih nalivih brez upoštevanja zakasnitve na območju razbremenilnika Šalek II
|  |  |  | t = 5 min, n = 1 |  | t = 10 min, n = 1 |  | t = 15 min, n = 1 |  | t = 20 min, n = 1 |  | t = 30 min, n = 1
ŠT. | POVRŠINA | ODTOČNI | REDUCIRANA | DEŽEVNI | DEŽEVNI | DEŽEVNI | DEŽEVNI | DEŽEVNI | DEŽEVNI | DEŽEVNI | DEŽEVNI | DEŽEVNI | DEŽEVNI
PP | PP [ha] | KOEFICIENT (f) | POVRŠINA [ha] | ODTOK [l/s] | ODTOK [m3/s] | ODTOK [l/s] | ODTOK [m3/s] | ODTOK [l/s] | ODTOK [m3/s] | ODTOK [l/s] | ODTOK [m3/s] | ODTOK [l/s] | ODTOK [m3/s]
1 | 0.2684 | 0.32 | 0.085888 | 25.3713 | 0.025371 | 16.3187 | 0.016319 | 12.1016 | 0.012102 | 9.7912 | 0.0097912 | 7.2661 | 0.0072661 | Dipl. nal. – UNI. Ljubljana, UL, FGG, Odd. za gradbeništvo, Hidrotehnična smer. | Rep, D. 2007. Uporaba programa SWMM in smernic ATV 128 za dimenzioniranje…bazenov.
2 | 0.2494 | 0.47 | 0.11722 | 34.6262 | 0.034626 | 22.2714 | 0.022271 | 16.516 | 0.016516 | 13.3629 | 0.013363 | 9.9166 | 0.0099166
3 | 0.2773 | 0.31 | 0.085963 | 25.3935 | 0.025393 | 16.333 | 0.016333 | 12.1122 | 0.012112 | 9.7998 | 0.0097998 | 7.2725 | 0.0072725
4 | 0.1797 | 0.5 | 0.08985 | 26.5417 | 0.026542 | 17.0715 | 0.017071 | 12.6599 | 0.01266 | 10.2429 | 0.010243 | 7.6013 | 0.0076013
5 | 0.0316 | 0.48 | 0.015168 | 4.4806 | 0.0044806 | 2.8819 | 0.0028819 | 2.1372 | 0.0021372 | 1.7292 | 0.0017292 | 1.2832 | 0.0012832
6 | 0.3028 | 0.41 | 0.12415 | 36.6733 | 0.036673 | 23.5881 | 0.023588 | 17.4925 | 0.017492 | 14.1529 | 0.014153 | 10.5029 | 0.010503
7 | 0.0229 | 0.56 | 0.012824 | 3.7882 | 0.0037882 | 2.4366 | 0.0024366 | 1.8069 | 0.0018069 | 1.4619 | 0.0014619 | 1.0849 | 0.0010849
8 | 0.067 | 0.18 | 0.01206 | 3.5625 | 0.0035625 | 2.2914 | 0.0022914 | 1.6993 | 0.0016993 | 1.3748 | 0.0013748 | 1.0203 | 0.0010203
9 | 0.0596 | 0.45 | 0.02682 | 7.9226 | 0.0079226 | 5.0958 | 0.0050958 | 3.7789 | 0.0037789 | 3.0575 | 0.0030575 | 2.269 | 0.002269
10 | 0.2254 | 0.37 | 0.083398 | 24.6358 | 0.024636 | 15.8456 | 0.015846 | 11.7508 | 0.011751 | 9.5074 | 0.0095074 | 7.0555 | 0.0070555
11 | 0.1029 | 0.57 | 0.058653 | 17.3261 | 0.017326 | 11.1441 | 0.011144 | 8.2642 | 0.0082642 | 6.6864 | 0.0066864 | 4.962 | 0.004962
12 | 0.0238 | 0.42 | 0.009996 | 2.9528 | 0.0029528 | 1.8992 | 0.0018992 | 1.4084 | 0.0014084 | 1.1395 | 0.0011395 | 0.84566 | 0.00084566
13 | 0.0206 | 0.26 | 0.005356 | 1.5822 | 0.0015822 | 1.0176 | 0.0010176 | 0.75466 | 0.00075466 | 0.61058 | 0.00061058 | 0.45312 | 0.00045312
14 | 0.0132 | 0.13 | 0.001716 | 0.50691 | 0.00050691 | 0.32604 | 0.00032604 | 0.24178 | 0.00024178 | 0.19562 | 0.00019562 | 0.14517 | 0.00014517
15 | 0.0357 | 0.18 | 0.006426 | 1.8982 | 0.0018982 | 1.2209 | 0.0012209 | 0.90542 | 0.00090542 | 0.73256 | 0.00073256 | 0.54364 | 0.00054364
16 | 0.0374 | 0.64 | 0.023936 | 7.0707 | 0.0070707 | 4.5478 | 0.0045478 | 3.3726 | 0.0033726 | 2.7287 | 0.0027287 | 2.025 | 0.002025
17 | 0.0067 | 0.66 | 0.004422 | 1.3063 | 0.0013063 | 0.84018 | 0.00084018 | 0.62306 | 0.00062306 | 0.50411 | 0.00050411 | 0.3741 | 0.0003741
18 | 0.0944 | 0.33 | 0.031152 | 9.2023 | 0.0092023 | 5.9189 | 0.0059189 | 4.3893 | 0.0043893 | 3.5513 | 0.0035513 | 2.6355 | 0.0026355
19 | 0.0734 | 0.24 | 0.017616 | 5.2038 | 0.0052038 | 3.347 | 0.003347 | 2.4821 | 0.0024821 | 2.0082 | 0.0020082 | 1.4903 | 0.0014903
20 | 0.045 | 0.22 | 0.0099 | 2.9245 | 0.0029245 | 1.881 | 0.001881 | 1.3949 | 0.0013949 | 1.1286 | 0.0011286 | 0.83754 | 0.00083754
21 | 0.0545 | 0.23 | 0.012535 | 3.7028 | 0.0037028 | 2.3817 | 0.0023816 | 1.7662 | 0.0017662 | 1.429 | 0.001429 | 1.0605 | 0.0010605
22 | 0.0077 | 0.75 | 0.005775 | 1.7059 | 0.0017059 | 1.0973 | 0.0010972 | 0.8137 | 0.0008137 | 0.65835 | 0.00065835 | 0.48857 | 0.00048857
23 | 0.2959 | 0.29 | 0.085811 | 25.3486 | 0.025349 | 16.3041 | 0.016304 | 12.0908 | 0.012091 | 9.7825 | 0.0097825 | 7.2596 | 0.0072596
24 | 0.2783 | 0.22 | 0.061226 | 18.0862 | 0.018086 | 11.6329 | 0.011633 | 8.6267 | 0.0086267 | 6.9798 | 0.0069798 | 5.1797 | 0.0051797
25 | 0.4725 | 0.4 | 0.189 | 55.8306 | 0.055831 | 35.91 | 0.03591 | 26.6301 | 0.02663 | 21.546 | 0.021546 | 15.9894 | 0.015989
26 | 0.9314 | 0.46 | 0.42844 | 126.5624 | 0.12656 | 81.4044 | 0.081404 | 60.3678 | 0.060368 | 48.8426 | 0.048843 | 36.2464 | 0.036246
27 | 1.2982 | 0.41 | 0.53226 | 157.2302 | 0.15723 | 101.1298 | 0.10113 | 74.9957 | 0.074996 | 60.6779 | 0.060678 | 45.0294 | 0.045029
28 | 0.6933 | 0.34 | 0.23572 | 69.6323 | 0.069632 | 44.7872 | 0.044787 | 33.2132 | 0.033213 | 26.8723 | 0.026872 | 19.9421 | 0.019942
29 | 0.8823 | 0.38 | 0.33527 | 99.0399 | 0.09904 | 63.7021 | 0.063702 | 47.2401 | 0.04724 | 38.2212 | 0.038221 | 28.3642 | 0.028364
30 | 0.9284 | 0.43 | 0.39921 | 117.9272 | 0.11793 | 75.8503 | 0.07585 | 56.249 | 0.056249 | 45.5102 | 0.04551 | 33.7733 | 0.033773
31 | 0.8994 | 0.43 | 0.38674 | 114.2436 | 0.11424 | 73.481 | 0.073481 | 54.4919 | 0.054492 | 44.0886 | 0.044089 | 32.7184 | 0.032718
32 | 0.5535 | 0.34 | 0.18819 | 55.5913 | 0.055591 | 35.7561 | 0.035756 | 26.516 | 0.026516 | 21.4537 | 0.021454 | 15.9209 | 0.015921
33 | 0.4079 | 0.65 | 0.26514 | 78.3209 | 0.078321 | 50.3757 | 0.050376 | 37.3575 | 0.037358 | 30.2254 | 0.030225 | 22.4304 | 0.02243
34 | 0.1671 | 0.63 | 0.10527 | 31.0976 | 0.031098 | 20.0019 | 0.020002 | 14.833 | 0.014833 | 12.0011 | 0.012001 | 8.9061 | 0.0089061
35 | 0.1845 | 0.33 | 0.060885 | 17.9854 | 0.017985 | 11.5681 | 0.011568 | 8.5787 | 0.0085787 | 6.9409 | 0.0069409 | 5.1509 | 0.0051509
36 | 0.2218 | 0.33 | 0.073194 | 21.6215 | 0.021622 | 13.9069 | 0.013907 | 10.313 | 0.010313 | 8.3441 | 0.0083441 | 6.1922 | 0.0061922
37 | 0.0529 | 0.64 | 0.033856 | 10.0011 | 0.010001 | 6.4326 | 0.0064326 | 4.7703 | 0.0047703 | 3.8596 | 0.0038596 | 2.8642 | 0.0028642
38 | 0.106 | 0.43 | 0.04558 | 13.4643 | 0.013464 | 8.6602 | 0.0086602 | 6.4222 | 0.0064222 | 5.1961 | 0.0051961 | 3.8561 | 0.0038561
39 | 0.0274 | 0.53 | 0.014522 | 4.2898 | 0.0042898 | 2.7592 | 0.0027592 | 2.0461 | 0.0020461 | 1.6555 | 0.0016555 | 1.2286 | 0.0012286
40 | 0.1593 | 0.5 | 0.07965 | 23.5286 | 0.023529 | 15.1335 | 0.015133 | 11.2227 | 0.011223 | 9.0801 | 0.0090801 | 6.7384 | 0.0067384
41 | 0.0671 | 0.51 | 0.034221 | 10.1089 | 0.010109 | 6.502 | 0.006502 | 4.8217 | 0.0048217 | 3.9012 | 0.0039012 | 2.8951 | 0.0028951
42 | 0.1112 | 0.73 | 0.081176 | 23.9794 | 0.023979 | 15.4234 | 0.015423 | 11.4377 | 0.011438 | 9.2541 | 0.0092541 | 6.8675 | 0.0068675
43 | 0.0657 | 0.78 | 0.051246 | 15.1381 | 0.015138 | 9.7367 | 0.0097367 | 7.2206 | 0.0072206 | 5.842 | 0.005842 | 4.3354 | 0.0043354 | Dipl. nal. – UNI. Ljubljana, UL, FGG, Odd. za gradbeništvo, Hidrotehnična smer. | Rep, D. 2007. Uporaba programa SWMM in smernic ATV 128 za dimenzioniranje…bazenov.
44 | 0.2265 | 0.48 | 0.10872 | 32.1159 | 0.032116 | 20.6568 | 0.020657 | 15.3186 | 0.015319 | 12.3941 | 0.012394 | 9.1977 | 0.0091977
45 | 0.076 | 0.29 | 0.02204 | 6.5106 | 0.0065106 | 4.1876 | 0.0041876 | 3.1054 | 0.0031054 | 2.5126 | 0.0025126 | 1.8646 | 0.0018646
46 | 0.0438 | 0.35 | 0.01533 | 4.5285 | 0.0045285 | 2.9127 | 0.0029127 | 2.16 | 0.00216 | 1.7476 | 0.0017476 | 1.2969 | 0.0012969
47 | 0.0788 | 0.5 | 0.0394 | 11.6388 | 0.011639 | 7.486 | 0.007486 | 5.5515 | 0.0055515 | 4.4916 | 0.0044916 | 3.3332 | 0.0033332
48 | 0.3403 | 0.83 | 0.28245 | 83.4354 | 0.083435 | 53.6653 | 0.053665 | 39.7971 | 0.039797 | 32.1992 | 0.032199 | 23.8952 | 0.023895
49 | 0.306 | 0.78 | 0.23868 | 70.5061 | 0.070506 | 45.3492 | 0.045349 | 33.63 | 0.03363 | 27.2095 | 0.02721 | 20.1923 | 0.020192
50 | 0.1928 | 0.84 | 0.16195 | 47.8406 | 0.047841 | 30.7709 | 0.030771 | 22.819 | 0.022819 | 18.4625 | 0.018463 | 13.7011 | 0.013701
51 | 0.0893 | 0.69 | 0.061617 | 18.2017 | 0.018202 | 11.7072 | 0.011707 | 8.6818 | 0.0086818 | 7.0243 | 0.0070243 | 5.2128 | 0.0052128
52 | 0.2772 | 0.75 | 0.2079 | 61.4137 | 0.061414 | 39.501 | 0.039501 | 29.2931 | 0.029293 | 23.7006 | 0.023701 | 17.5883 | 0.017588
53 | 0.2577 | 0.7 | 0.18039 | 53.2872 | 0.053287 | 34.2741 | 0.034274 | 25.417 | 0.025417 | 20.5645 | 0.020564 | 15.261 | 0.015261
54 | 0.1518 | 0.64 | 0.097152 | 28.6987 | 0.028699 | 18.4589 | 0.018459 | 13.6887 | 0.013689 | 11.0753 | 0.011075 | 8.2191 | 0.0082191
55 | 0.0071 | 0.31 | 0.002201 | 0.65018 | 0.00065018 | 0.41819 | 0.00041819 | 0.31012 | 0.00031012 | 0.25091 | 0.00025091 | 0.1862 | 0.0001862
56 | 0.05 | 0.29 | 0.0145 | 4.2833 | 0.0042833 | 2.755 | 0.002755 | 2.0431 | 0.002043 | 1.653 | 0.001653 | 1.2267 | 0.0012267
57 | 0.1978 | 0.73 | 0.14439 | 42.654 | 0.042654 | 27.4349 | 0.027435 | 20.3451 | 0.020345 | 16.4609 | 0.016461 | 12.2157 | 0.012216
58 | 0.2433 | 0.68 | 0.16544 | 48.8722 | 0.048872 | 31.4344 | 0.031434 | 23.3111 | 0.023311 | 18.8606 | 0.018861 | 13.9966 | 0.013997
59 | 0.0528 | 0.67 | 0.035376 | 10.4501 | 0.01045 | 6.7214 | 0.0067214 | 4.9845 | 0.0049845 | 4.0329 | 0.0040329 | 2.9928 | 0.0029928
60 | 0.0755 | 0.65 | 0.049075 | 14.4968 | 0.014497 | 9.3242 | 0.0093242 | 6.9147 | 0.0069147 | 5.5945 | 0.0055946 | 4.1517 | 0.0041517
61 | 0.067 | 0.27 | 0.01809 | 5.3438 | 0.0053438 | 3.4371 | 0.0034371 | 2.5489 | 0.0025489 | 2.0623 | 0.0020623 | 1.5304 | 0.0015304
62 | 0.1486 | 0.44 | 0.065384 | 19.3144 | 0.019314 | 12.423 | 0.012423 | 9.2126 | 0.0092126 | 7.4538 | 0.0074538 | 5.5315 | 0.0055315
63 | 0.0845 | 0.73 | 0.061685 | 18.2217 | 0.018222 | 11.7202 | 0.01172 | 8.6914 | 0.0086914 | 7.0321 | 0.0070321 | 5.2186 | 0.0052186
64 | 0.0764 | 0.76 | 0.058064 | 17.1521 | 0.017152 | 11.0322 | 0.011032 | 8.1812 | 0.0081812 | 6.6193 | 0.0066193 | 4.9122 | 0.0049122
65 | 0.1427 | 0.68 | 0.097036 | 28.6644 | 0.028664 | 18.4368 | 0.018437 | 13.6724 | 0.013672 | 11.0621 | 0.011062 | 8.2092 | 0.0082092
66 | 0.0604 | 0.8 | 0.04832 | 14.2737 | 0.014274 | 9.1808 | 0.0091808 | 6.8083 | 0.0068083 | 5.5085 | 0.0055085 | 4.0879 | 0.0040879
67 | 0.0038 | 0.85 | 0.00323 | 0.95414 | 0.00095414 | 0.6137 | 0.0006137 | 0.45511 | 0.00045511 | 0.36822 | 0.00036822 | 0.27326 | 0.00027326
68 | 0.1275 | 0.63 | 0.080325 | 23.728 | 0.023728 | 15.2617 | 0.015262 | 11.3178 | 0.011318 | 9.157 | 0.009157 | 6.7955 | 0.0067955
69 | 0.0718 | 0.66 | 0.047388 | 13.9984 | 0.013998 | 9.0037 | 0.0090037 | 6.677 | 0.006677 | 5.4022 | 0.0054022 | 4.009 | 0.004009
70 | 0.1439 | 0.32 | 0.046048 | 13.6026 | 0.013603 | 8.7491 | 0.0087491 | 6.4882 | 0.0064882 | 5.2495 | 0.0052495 | 3.8957 | 0.0038957
71 | 0.3033 | 0.38 | 0.11525 | 34.046 | 0.034046 | 21.8983 | 0.021898 | 16.2393 | 0.016239 | 13.139 | 0.013139 | 9.7505 | 0.0097505
72 | 0.1041 | 0.65 | 0.067665 | 19.9882 | 0.019988 | 12.8564 | 0.012856 | 9.534 | 0.009534 | 7.7138 | 0.0077138 | 5.7245 | 0.0057245
73 | 0.0617 | 0.63 | 0.038871 | 11.4825 | 0.011482 | 7.3855 | 0.0073855 | 5.4769 | 0.0054769 | 4.4313 | 0.0044313 | 3.2885 | 0.0032885
74 | 0.002 | 0.1 | 0.0002 | 0.05908 | 5.908e-05 | 0.038 | 3.8e-05 | 0.02818 | 2.818e-05 | 0.0228 | 2.28e-05 | 0.01692 | 1.692e-05
75 | 0.2245 | 0.48 | 0.10776 | 31.8323 | 0.031832 | 20.4744 | 0.020474 | 15.1834 | 0.015183 | 12.2846 | 0.012285 | 9.1165 | 0.0091165
76 | 0.1901 | 0.35 | 0.066535 | 19.6544 | 0.019654 | 12.6417 | 0.012642 | 9.3748 | 0.0093748 | 7.585 | 0.007585 | 5.6289 | 0.0056289
77 | 0.2012 | 0.38 | 0.076456 | 22.5851 | 0.022585 | 14.5266 | 0.014527 | 10.7727 | 0.010773 | 8.716 | 0.008716 | 6.4682 | 0.0064682
78 | 0.0404 | 0.59 | 0.023836 | 7.0412 | 0.0070412 | 4.5288 | 0.0045288 | 3.3585 | 0.0033585 | 2.7173 | 0.0027173 | 2.0165 | 0.0020165
79 | 0.3588 | 0.41 | 0.14711 | 43.4557 | 0.043456 | 27.9505 | 0.027951 | 20.7275 | 0.020728 | 16.7703 | 0.01677 | 12.4453 | 0.012445
80 | 0.1952 | 0.6 | 0.11712 | 34.5972 | 0.034597 | 22.2528 | 0.022253 | 16.5022 | 0.016502 | 13.3517 | 0.013352 | 9.9084 | 0.0099084
81 | 0.1726 | 0.42 | 0.072492 | 21.4141 | 0.021414 | 13.7735 | 0.013773 | 10.2141 | 0.010214 | 8.2641 | 0.0082641 | 6.1328 | 0.0061328
82 | 0.0509 | 0.26 | 0.013234 | 3.9093 | 0.0039093 | 2.5145 | 0.0025145 | 1.8647 | 0.0018647 | 1.5087 | 0.0015087 | 1.1196 | 0.0011196
83 | 0.0855 | 0.48 | 0.04104 | 12.1232 | 0.012123 | 7.7976 | 0.0077976 | 5.7825 | 0.0057825 | 4.6786 | 0.0046786 | 3.472 | 0.003472
84 | 0.0312 | 0.38 | 0.011856 | 3.5023 | 0.0035023 | 2.2526 | 0.0022526 | 1.6705 | 0.0016705 | 1.3516 | 0.0013516 | 1.003 | 0.001003
85 | 0.0331 | 0.63 | 0.020853 | 6.16 | 0.00616 | 3.9621 | 0.0039621 | 2.9382 | 0.0029382 | 2.3772 | 0.0023772 | 1.7642 | 0.0017642
86 | 0.0046 | 0.74 | 0.003404 | 1.0055 | 0.0010055 | 0.64676 | 0.00064676 | 0.47962 | 0.00047962 | 0.38806 | 0.00038806 | 0.28798 | 0.00028798
87 | 0.0501 | 0.55 | 0.027555 | 8.1397 | 0.0081397 | 5.2355 | 0.0052354 | 3.8825 | 0.0038825 | 3.1413 | 0.0031413 | 2.3312 | 0.0023312 | Dipl. nal. – UNI. Ljubljana, UL, FGG, Odd. za gradbeništvo, Hidrotehnična smer. | Rep, D. 2007. Uporaba programa SWMM in smernic ATV 128 za dimenzioniranje…bazenov.
88 | 0.0604 | 0.44 | 0.026576 | 7.8506 | 0.0078506 | 5.0494 | 0.0050494 | 3.7446 | 0.0037446 | 3.0297 | 0.0030297 | 2.2483 | 0.0022483
89 | 0.0596 | 0.45 | 0.02682 | 7.9226 | 0.0079226 | 5.0958 | 0.0050958 | 3.7789 | 0.0037789 | 3.0575 | 0.0030575 | 2.269 | 0.002269
90 | 0.0555 | 0.48 | 0.02664 | 7.8695 | 0.0078695 | 5.0616 | 0.0050616 | 3.7536 | 0.0037536 | 3.037 | 0.003037 | 2.2537 | 0.0022537
91 | 0.0137 | 0.81 | 0.011097 | 3.2781 | 0.0032781 | 2.1084 | 0.0021084 | 1.5636 | 0.0015636 | 1.2651 | 0.0012651 | 0.93881 | 0.00093881
92 | 0.1715 | 0.31 | 0.053165 | 15.7049 | 0.015705 | 10.1014 | 0.010101 | 7.4909 | 0.0074909 | 6.0608 | 0.0060608 | 4.4978 | 0.0044978
93 | 0.1344 | 0.32 | 0.043008 | 12.7046 | 0.012705 | 8.1715 | 0.0081715 | 6.0598 | 0.0060598 | 4.9029 | 0.0049029 | 3.6385 | 0.0036385
94 | 0.3 | 0.32 | 0.096 | 28.3584 | 0.028358 | 18.24 | 0.01824 | 13.5264 | 0.013526 | 10.944 | 0.010944 | 8.1216 | 0.0081216
95 | 0.096 | 0.41 | 0.03936 | 11.6269 | 0.011627 | 7.4784 | 0.0074784 | 5.5458 | 0.0055458 | 4.487 | 0.004487 | 3.3299 | 0.0033299
96 | 0.0506 | 0.39 | 0.019734 | 5.8294 | 0.0058294 | 3.7495 | 0.0037495 | 2.7805 | 0.0027805 | 2.2497 | 0.0022497 | 1.6695 | 0.0016695
97 | 0.0607 | 0.33 | 0.020031 | 5.9172 | 0.0059172 | 3.8059 | 0.0038059 | 2.8224 | 0.0028224 | 2.2835 | 0.0022835 | 1.6946 | 0.0016946
98 | 0.1822 | 0.34 | 0.061948 | 18.2994 | 0.018299 | 11.7701 | 0.01177 | 8.7285 | 0.0087285 | 7.0621 | 0.0070621 | 5.2408 | 0.0052408
99 | 0.058 | 0.51 | 0.02958 | 8.7379 | 0.0087379 | 5.6202 | 0.0056202 | 4.1678 | 0.0041678 | 3.3721 | 0.0033721 | 2.5025 | 0.0025025
100 | 0.0517 | 0.29 | 0.014993 | 4.4289 | 0.0044289 | 2.8487 | 0.0028487 | 2.1125 | 0.0021125 | 1.7092 | 0.0017092 | 1.2684 | 0.0012684
101 | 0.0411 | 0.45 | 0.018495 | 5.4634 | 0.0054634 | 3.5141 | 0.003514 | 2.6059 | 0.0026059 | 2.1084 | 0.0021084 | 1.5647 | 0.0015647
102 | 0.047 | 0.43 | 0.02021 | 5.97 | 0.00597 | 3.8399 | 0.0038399 | 2.8476 | 0.0028476 | 2.3039 | 0.0023039 | 1.7098 | 0.0017098
103 | 0.123 | 0.29 | 0.03567 | 10.5369 | 0.010537 | 6.7773 | 0.0067773 | 5.0259 | 0.0050259 | 4.0664 | 0.0040664 | 3.0177 | 0.0030177
104 | 0.1304 | 0.3 | 0.03912 | 11.556 | 0.011556 | 7.4328 | 0.0074328 | 5.512 | 0.005512 | 4.4597 | 0.0044597 | 3.3096 | 0.0033096
105 | 0.0715 | 0.56 | 0.04004 | 11.8278 | 0.011828 | 7.6076 | 0.0076076 | 5.6416 | 0.0056416 | 4.5646 | 0.0045646 | 3.3874 | 0.0033874
106 | 0.0251 | 0.33 | 0.008283 | 2.4468 | 0.0024468 | 1.5738 | 0.0015738 | 1.1671 | 0.0011671 | 0.94426 | 0.00094426 | 0.70074 | 0.00070074
107 | 0.0587 | 0.44 | 0.025828 | 7.6296 | 0.0076296 | 4.9073 | 0.0049073 | 3.6392 | 0.0036392 | 2.9444 | 0.0029444 | 2.185 | 0.002185
108 | 0.0264 | 0.35 | 0.00924 | 2.7295 | 0.0027295 | 1.7556 | 0.0017556 | 1.3019 | 0.0013019 | 1.0534 | 0.0010534 | 0.7817 | 0.0007817
109 | 0.0172 | 0.79 | 0.013588 | 4.0139 | 0.0040139 | 2.5817 | 0.0025817 | 1.9145 | 0.0019145 | 1.549 | 0.001549 | 1.1495 | 0.0011495
110 | 0.1118 | 0.41 | 0.045838 | 13.5405 | 0.013541 | 8.7092 | 0.0087092 | 6.4586 | 0.0064586 | 5.2255 | 0.0052255 | 3.8779 | 0.0038779
111 | 0.0626 | 0.47 | 0.029422 | 8.6913 | 0.0086913 | 5.5902 | 0.0055902 | 4.1456 | 0.0041456 | 3.3541 | 0.0033541 | 2.4891 | 0.0024891
112 | 0.0883 | 0.46 | 0.040618 | 11.9986 | 0.011999 | 7.7174 | 0.0077174 | 5.7231 | 0.0057231 | 4.6305 | 0.0046305 | 3.4363 | 0.0034363
113 | 0.0457 | 0.34 | 0.015538 | 4.5899 | 0.0045899 | 2.9522 | 0.0029522 | 2.1893 | 0.0021893 | 1.7713 | 0.0017713 | 1.3145 | 0.0013145
114 | 0.015 | 0.43 | 0.00645 | 1.9053 | 0.0019053 | 1.2255 | 0.0012255 | 0.9088 | 0.00090881 | 0.7353 | 0.0007353 | 0.54567 | 0.00054567
115 | 0.0187 | 0.76 | 0.014212 | 4.1982 | 0.0041982 | 2.7003 | 0.0027003 | 2.0025 | 0.0020025 | 1.6202 | 0.0016202 | 1.2023 | 0.0012023
116 | 0.2673 | 0.5 | 0.13365 | 39.4802 | 0.03948 | 25.3935 | 0.025393 | 18.8313 | 0.018831 | 15.2361 | 0.015236 | 11.3068 | 0.011307
117 | 0.2342 | 0.48 | 0.11242 | 33.2077 | 0.033208 | 21.359 | 0.021359 | 15.8394 | 0.015839 | 12.8154 | 0.012815 | 9.5104 | 0.0095104
118 | 0.0791 | 0.51 | 0.040341 | 11.9167 | 0.011917 | 7.6648 | 0.0076648 | 5.684 | 0.005684 | 4.5989 | 0.0045989 | 3.4128 | 0.0034128
119 | 0.0283 | 0.7 | 0.01981 | 5.8519 | 0.0058519 | 3.7639 | 0.0037639 | 2.7912 | 0.0027912 | 2.2583 | 0.0022583 | 1.6759 | 0.0016759
120 | 0.0141 | 0.72 | 0.010152 | 2.9989 | 0.0029989 | 1.9289 | 0.0019289 | 1.4304 | 0.0014304 | 1.1573 | 0.0011573 | 0.85886 | 0.00085886
121 | 0.0155 | 0.54 | 0.00837 | 2.4725 | 0.0024725 | 1.5903 | 0.0015903 | 1.1793 | 0.0011793 | 0.95418 | 0.00095418 | 0.7081 | 0.0007081
122 | 0.0386 | 0.45 | 0.01737 | 5.1311 | 0.0051311 | 3.3003 | 0.0033003 | 2.4474 | 0.0024474 | 1.9802 | 0.0019802 | 1.4695 | 0.0014695
123 | 0.0455 | 0.5 | 0.02275 | 6.7203 | 0.0067203 | 4.3225 | 0.0043225 | 3.2055 | 0.0032055 | 2.5935 | 0.0025935 | 1.9246 | 0.0019246
124 | 0.4957 | 0.35 | 0.1735 | 51.2504 | 0.05125 | 32.9641 | 0.032964 | 24.4454 | 0.024445 | 19.7784 | 0.019778 | 14.6777 | 0.014678
125 | 0.2793 | 0.72 | 0.2011 | 59.4038 | 0.059404 | 38.2082 | 0.038208 | 28.3344 | 0.028334 | 22.9249 | 0.022925 | 17.0127 | 0.017013
126 | 0.0834 | 0.36 | 0.030024 | 8.8691 | 0.0088691 | 5.7046 | 0.0057046 | 4.2304 | 0.0042304 | 3.4227 | 0.0034227 | 2.54 | 0.00254
127 | 0.0316 | 0.4 | 0.01264 | 3.7339 | 0.0037339 | 2.4016 | 0.0024016 | 1.781 | 0.001781 | 1.441 | 0.001441 | 1.0693 | 0.0010693
128 | 0.067 | 0.55 | 0.03685 | 10.8855 | 0.010885 | 7.0015 | 0.0070015 | 5.1922 | 0.0051922 | 4.2009 | 0.0042009 | 3.1175 | 0.0031175
129 | 0.029 | 0.83 | 0.02407 | 7.1103 | 0.0071103 | 4.5733 | 0.0045733 | 3.3915 | 0.0033915 | 2.744 | 0.002744 | 2.0363 | 0.0020363
130 | 0.2661 | 0.32 | 0.085152 | 25.1539 | 0.025154 | 16.1789 | 0.016179 | 11.9979 | 0.011998 | 9.7073 | 0.0097073 | 7.2039 | 0.0072039
131 | 0.183 | 0.29 | 0.05307 | 15.6769 | 0.015677 | 10.0833 | 0.010083 | 7.4776 | 0.0074776 | 6.05 | 0.00605 | 4.4897 | 0.0044897 | Dipl. nal. – UNI. Ljubljana, UL, FGG, Odd. za gradbeništvo, Hidrotehnična smer. | Rep, D. 2007. Uporaba programa SWMM in smernic ATV 128 za dimenzioniranje…bazenov.
132 | 0.1339 | 0.29 | 0.038831 | 11.4707 | 0.011471 | 7.3779 | 0.0073779 | 5.4713 | 0.0054713 | 4.4267 | 0.0044267 | 3.2851 | 0.0032851
133 | 0.0791 | 0.29 | 0.022939 | 6.7762 | 0.0067762 | 4.3584 | 0.0043584 | 3.2321 | 0.0032321 | 2.615 | 0.002615 | 1.9406 | 0.0019406
134 | 0.0122 | 0.1 | 0.00122 | 0.36039 | 0.00036039 | 0.2318 | 0.0002318 | 0.1719 | 0.0001719 | 0.13908 | 0.00013908 | 0.10321 | 0.00010321
135 | 0.0373 | 0.18 | 0.006714 | 1.9833 | 0.0019833 | 1.2757 | 0.0012757 | 0.946 | 0.000946 | 0.7654 | 0.0007654 | 0.568 | 0.000568
137 | 0.1428 | 0.32 | 0.045696 | 13.4986 | 0.013499 | 8.6822 | 0.0086822 | 6.4386 | 0.0064386 | 5.2093 | 0.0052093 | 3.8659 | 0.0038659
138 | 0.1079 | 0.24 | 0.025896 | 7.6497 | 0.0076497 | 4.9202 | 0.0049202 | 3.6487 | 0.0036487 | 2.9521 | 0.0029521 | 2.1908 | 0.0021908
139 | 0.0956 | 0.34 | 0.032504 | 9.6017 | 0.0096017 | 6.1758 | 0.0061758 | 4.5798 | 0.0045798 | 3.7055 | 0.0037055 | 2.7498 | 0.0027498
140 | 0.1089 | 0.33 | 0.035937 | 10.6158 | 0.010616 | 6.828 | 0.006828 | 5.0635 | 0.0050635 | 4.0968 | 0.0040968 | 3.0403 | 0.0030403
141 | 0.0598 | 0.42 | 0.025116 | 7.4193 | 0.0074193 | 4.772 | 0.004772 | 3.5388 | 0.0035388 | 2.8632 | 0.0028632 | 2.1248 | 0.0021248
142 | 0.1609 | 0.32 | 0.051488 | 15.2096 | 0.01521 | 9.7827 | 0.0097827 | 7.2547 | 0.0072547 | 5.8696 | 0.0058696 | 4.3559 | 0.0043559
143 | 0.0663 | 0.21 | 0.013923 | 4.1129 | 0.0041129 | 2.6454 | 0.0026454 | 1.9618 | 0.0019618 | 1.5872 | 0.0015872 | 1.1779 | 0.0011779
144 | 0.0732 | 0.31 | 0.022692 | 6.7032 | 0.0067032 | 4.3115 | 0.0043115 | 3.1973 | 0.0031973 | 2.5869 | 0.0025869 | 1.9197 | 0.0019197
145 | 0.1859 | 0.3 | 0.05577 | 16.4745 | 0.016474 | 10.5963 | 0.010596 | 7.858 | 0.007858 | 6.3578 | 0.0063578 | 4.7181 | 0.0047181
146 | 0.0468 | 0.53 | 0.024804 | 7.3271 | 0.0073271 | 4.7128 | 0.0047128 | 3.4949 | 0.0034949 | 2.8277 | 0.0028277 | 2.0984 | 0.0020984
147 | 0.1116 | 0.18 | 0.020088 | 5.934 | 0.005934 | 3.8167 | 0.0038167 | 2.8304 | 0.0028304 | 2.29 | 0.00229 | 1.6994 | 0.0016994
148 | 0.1002 | 0.33 | 0.033066 | 9.7677 | 0.0097677 | 6.2825 | 0.0062825 | 4.659 | 0.004659 | 3.7695 | 0.0037695 | 2.7974 | 0.0027974
149 | 0.2433 | 0.33 | 0.080289 | 23.7174 | 0.023717 | 15.2549 | 0.015255 | 11.3127 | 0.011313 | 9.1529 | 0.0091529 | 6.7924 | 0.0067924
150 | 0.1025 | 0.53 | 0.054325 | 16.0476 | 0.016048 | 10.3217 | 0.010322 | 7.6544 | 0.0076544 | 6.1931 | 0.0061931 | 4.5959 | 0.0045959
151 | 0.0964 | 0.15 | 0.01446 | 4.2715 | 0.0042715 | 2.7474 | 0.0027474 | 2.0374 | 0.0020374 | 1.6484 | 0.0016484 | 1.2233 | 0.0012233
152 | 0.0707 | 0.15 | 0.010605 | 3.1327 | 0.0031327 | 2.0149 | 0.002015 | 1.4942 | 0.0014942 | 1.209 | 0.001209 | 0.89718 | 0.00089718
153 | 0.0481 | 0.63 | 0.030303 | 8.9515 | 0.0089515 | 5.7576 | 0.0057576 | 4.2697 | 0.0042697 | 3.4545 | 0.0034545 | 2.5636 | 0.0025636
154 | 0.0291 | 0.6 | 0.01746 | 5.1577 | 0.0051577 | 3.3174 | 0.0033174 | 2.4601 | 0.0024601 | 1.9904 | 0.0019904 | 1.4771 | 0.0014771
155 | 0.1291 | 0.38 | 0.049058 | 14.4917 | 0.014492 | 9.321 | 0.009321 | 6.9123 | 0.0069123 | 5.5926 | 0.0055926 | 4.1503 | 0.0041503
156 | 0.2735 | 0.34 | 0.09299 | 27.4692 | 0.027469 | 17.6681 | 0.017668 | 13.1023 | 0.013102 | 10.6009 | 0.010601 | 7.867 | 0.007867
157 | 0.1489 | 0.5 | 0.07445 | 21.9925 | 0.021993 | 14.1455 | 0.014146 | 10.49 | 0.01049 | 8.4873 | 0.0084873 | 6.2985 | 0.0062985
158 | 0.1185 | 0.23 | 0.027255 | 8.0511 | 0.0080511 | 5.1784 | 0.0051785 | 3.8402 | 0.0038402 | 3.1071 | 0.0031071 | 2.3058 | 0.0023058
159 | 0.3772 | 0.39 | 0.14711 | 43.4557 | 0.043456 | 27.9505 | 0.027951 | 20.7275 | 0.020728 | 16.7703 | 0.01677 | 12.4453 | 0.012445
160 | 0.3214 | 0.44 | 0.14142 | 41.7743 | 0.041774 | 26.869 | 0.026869 | 19.9255 | 0.019926 | 16.1214 | 0.016121 | 11.9638 | 0.011964
161 | 0.3888 | 0.48 | 0.18662 | 55.1287 | 0.055129 | 35.4586 | 0.035459 | 26.2953 | 0.026295 | 21.2751 | 0.021275 | 15.7884 | 0.015788
162 | 0.0791 | 0.61 | 0.048251 | 14.2533 | 0.014253 | 9.1677 | 0.0091677 | 6.7986 | 0.0067986 | 5.5006 | 0.0055006 | 4.082 | 0.004082
163 | 0.1203 | 0.37 | 0.044511 | 13.1485 | 0.013149 | 8.4571 | 0.0084571 | 6.2716 | 0.0062716 | 5.0743 | 0.0050743 | 3.7656 | 0.0037656
164 | 0.5248 | 0.27 | 0.1417 | 41.857 | 0.041857 | 26.9222 | 0.026922 | 19.965 | 0.019965 | 16.1533 | 0.016153 | 11.9875 | 0.011987
165 | 0.3528 | 0.67 | 0.23638 | 69.8255 | 0.069825 | 44.9114 | 0.044911 | 33.3054 | 0.033305 | 26.9469 | 0.026947 | 19.9974 | 0.019997
166 | 0.1964 | 0.64 | 0.1257 | 37.1306 | 0.037131 | 23.8822 | 0.023882 | 17.7106 | 0.017711 | 14.3293 | 0.014329 | 10.6339 | 0.010634
167 | 0.1217 | 0.25 | 0.030425 | 8.9875 | 0.0089875 | 5.7808 | 0.0057808 | 4.2869 | 0.0042869 | 3.4684 | 0.0034685 | 2.574 | 0.002574
168 | 0.3208 | 0.69 | 0.22135 | 65.3874 | 0.065387 | 42.0569 | 0.042057 | 31.1885 | 0.031188 | 25.2341 | 0.025234 | 18.7264 | 0.018726
169 | 0.3213 | 0.59 | 0.18957 | 55.9981 | 0.055998 | 36.0177 | 0.036018 | 26.71 | 0.02671 | 21.6106 | 0.021611 | 16.0374 | 0.016037
170 | 0.3664 | 0.43 | 0.15755 | 46.5409 | 0.046541 | 29.9349 | 0.029935 | 22.1991 | 0.022199 | 17.9609 | 0.017961 | 13.3289 | 0.013329
171 | 0.078 | 0.42 | 0.03276 | 9.6773 | 0.0096773 | 6.2244 | 0.0062244 | 4.6159 | 0.0046159 | 3.7346 | 0.0037346 | 2.7715 | 0.0027715
172 | 0.221 | 0.64 | 0.14144 | 41.7814 | 0.041781 | 26.8736 | 0.026874 | 19.9289 | 0.019929 | 16.1242 | 0.016124 | 11.9658 | 0.011966
173 | 0.1793 | 0.76 | 0.13627 | 40.2536 | 0.040254 | 25.8909 | 0.025891 | 19.2002 | 0.0192 | 15.5346 | 0.015535 | 11.5283 | 0.011528
174 | 0.2358 | 0.63 | 0.14855 | 43.8829 | 0.043883 | 28.2253 | 0.028225 | 20.9313 | 0.020931 | 16.9352 | 0.016935 | 12.5677 | 0.012568
175 | 0.1341 | 0.59 | 0.079119 | 23.3718 | 0.023372 | 15.0326 | 0.015033 | 11.1479 | 0.011148 | 9.0196 | 0.0090196 | 6.6935 | 0.0066935
176 | 0.0969 | 0.41 | 0.039729 | 11.7359 | 0.011736 | 7.5485 | 0.0075485 | 5.5978 | 0.0055978 | 4.5291 | 0.0045291 | 3.3611 | 0.0033611 | Dipl. nal. – UNI. Ljubljana, UL, FGG, Odd. za gradbeništvo, Hidrotehnična smer. | Rep, D. 2007. Uporaba programa SWMM in smernic ATV 128 za dimenzioniranje…bazenov.
177 | 0.0027 | 0.85 | 0.002295 | 0.67794 | 0.00067794 | 0.43605 | 0.00043605 | 0.32337 | 0.00032337 | 0.26163 | 0.00026163 | 0.19416 | 0.00019416
178 | 0.0894 | 0.51 | 0.045594 | 13.4685 | 0.013468 | 8.6629 | 0.0086629 | 6.4242 | 0.0064242 | 5.1977 | 0.0051977 | 3.8573 | 0.0038573
179 | 0.0514 | 0.49 | 0.025186 | 7.4399 | 0.0074399 | 4.7853 | 0.0047853 | 3.5487 | 0.0035487 | 2.8712 | 0.0028712 | 2.1307 | 0.0021307
180 | 0.2772 | 0.61 | 0.16909 | 49.9498 | 0.04995 | 32.1275 | 0.032127 | 23.8251 | 0.023825 | 19.2765 | 0.019276 | 14.3052 | 0.014305
181 | 0.1656 | 0.63 | 0.10433 | 30.8185 | 0.030818 | 19.8223 | 0.019822 | 14.6998 | 0.0147 | 11.8934 | 0.011893 | 8.8261 | 0.0088261
182 | 0.0908 | 0.64 | 0.058112 | 17.1663 | 0.017166 | 11.0413 | 0.011041 | 8.188 | 0.008188 | 6.6248 | 0.0066248 | 4.9163 | 0.0049163
183 | 0.1107 | 0.2 | 0.02214 | 6.5402 | 0.0065402 | 4.2066 | 0.0042066 | 3.1195 | 0.0031195 | 2.524 | 0.002524 | 1.873 | 0.001873
184 | 0.0937 | 0.2 | 0.01874 | 5.5358 | 0.0055358 | 3.5606 | 0.0035606 | 2.6405 | 0.0026405 | 2.1364 | 0.0021364 | 1.5854 | 0.0015854
185 | 0.0648 | 0.22 | 0.014256 | 4.2112 | 0.0042112 | 2.7086 | 0.0027086 | 2.0087 | 0.0020087 | 1.6252 | 0.0016252 | 1.2061 | 0.0012061
186 | 0.4328 | 0.25 | 0.1082 | 31.9623 | 0.031962 | 20.558 | 0.020558 | 15.2454 | 0.015245 | 12.3348 | 0.012335 | 9.1537 | 0.0091537
187 | 0.171 | 0.33 | 0.05643 | 16.6694 | 0.016669 | 10.7217 | 0.010722 | 7.951 | 0.007951 | 6.433 | 0.006433 | 4.774 | 0.004774
188 | 0.2477 | 0.4 | 0.09908 | 29.2682 | 0.029268 | 18.8252 | 0.018825 | 13.9604 | 0.01396 | 11.2951 | 0.011295 | 8.3822 | 0.0083822
189 | 0.1115 | 0.28 | 0.03122 | 9.2224 | 0.0092224 | 5.9318 | 0.0059318 | 4.3989 | 0.0043989 | 3.5591 | 0.0035591 | 2.6412 | 0.0026412
190 | 0.0869 | 0.37 | 0.032153 | 9.498 | 0.009498 | 6.1091 | 0.0061091 | 4.5304 | 0.0045304 | 3.6654 | 0.0036654 | 2.7201 | 0.0027201
191 | 0.1637 | 0.22 | 0.036014 | 10.6385 | 0.010639 | 6.8427 | 0.0068427 | 5.0744 | 0.0050744 | 4.1056 | 0.0041056 | 3.0468 | 0.0030468
192 | 0.1296 | 0.22 | 0.028512 | 8.4224 | 0.0084224 | 5.4173 | 0.0054173 | 4.0173 | 0.0040173 | 3.2504 | 0.0032504 | 2.4121 | 0.0024121
193 | 0.1466 | 0.25 | 0.03665 | 10.8264 | 0.010826 | 6.9635 | 0.0069635 | 5.164 | 0.005164 | 4.1781 | 0.0041781 | 3.1006 | 0.0031006
194 | 0.0836 | 0.34 | 0.028424 | 8.3964 | 0.0083964 | 5.4006 | 0.0054006 | 4.0049 | 0.0040049 | 3.2403 | 0.0032403 | 2.4047 | 0.0024047
195 | 0.1563 | 0.44 | 0.068772 | 20.3152 | 0.020315 | 13.0667 | 0.013067 | 9.69 | 0.00969 | 7.84 | 0.00784 | 5.8181 | 0.0058181
196 | 0.1154 | 0.55 | 0.06347 | 18.749 | 0.018749 | 12.0593 | 0.012059 | 8.9429 | 0.0089429 | 7.2356 | 0.0072356 | 5.3696 | 0.0053696
197 | 0.0135 | 0.18 | 0.00243 | 0.71782 | 0.00071782 | 0.4617 | 0.0004617 | 0.34239 | 0.00034239 | 0.27702 | 0.00027702 | 0.20558 | 0.00020558
198 | 0.0838 | 0.15 | 0.01257 | 3.7132 | 0.0037132 | 2.3883 | 0.0023883 | 1.7711 | 0.0017711 | 1.433 | 0.001433 | 1.0634 | 0.0010634
199 | 0.1693 | 0.34 | 0.057562 | 17.0038 | 0.017004 | 10.9368 | 0.010937 | 8.1105 | 0.0081105 | 6.5621 | 0.0065621 | 4.8697 | 0.0048697
200 | 0.1013 | 0.23 | 0.023299 | 6.8825 | 0.0068825 | 4.4268 | 0.0044268 | 3.2828 | 0.0032828 | 2.6561 | 0.0026561 | 1.9711 | 0.0019711
201 | 0.129 | 0.41 | 0.05289 | 15.6237 | 0.015624 | 10.0491 | 0.010049 | 7.4522 | 0.0074522 | 6.0295 | 0.0060295 | 4.4745 | 0.0044745
202 | 0.0244 | 0.44 | 0.010736 | 3.1714 | 0.0031714 | 2.0398 | 0.0020398 | 1.5127 | 0.0015127 | 1.2239 | 0.0012239 | 0.90827 | 0.00090827
203 | 0.0706 | 0.31 | 0.021886 | 6.4651 | 0.0064651 | 4.1583 | 0.0041583 | 3.0837 | 0.0030837 | 2.495 | 0.002495 | 1.8516 | 0.0018516
204 | 0.1057 | 0.55 | 0.058135 | 17.1731 | 0.017173 | 11.0457 | 0.011046 | 8.1912 | 0.0081912 | 6.6274 | 0.0066274 | 4.9182 | 0.0049182
205 | 0.067 | 0.44 | 0.02948 | 8.7084 | 0.0087084 | 5.6012 | 0.0056012 | 4.1537 | 0.0041537 | 3.3607 | 0.0033607 | 2.494 | 0.002494
206 | 0.0418 | 0.28 | 0.011704 | 3.4574 | 0.0034574 | 2.2238 | 0.0022238 | 1.6491 | 0.0016491 | 1.3343 | 0.0013343 | 0.99016 | 0.00099016
207 | 0.0589 | 0.49 | 0.028861 | 8.5255 | 0.0085255 | 5.4836 | 0.0054836 | 4.0665 | 0.0040665 | 3.2902 | 0.0032902 | 2.4416 | 0.0024416
208 | 0.1642 | 0.7 | 0.11494 | 33.9533 | 0.033953 | 21.8386 | 0.021839 | 16.195 | 0.016195 | 13.1032 | 0.013103 | 9.7239 | 0.0097239
209 | 0.0173 | 0.45 | 0.007785 | 2.2997 | 0.0022997 | 1.4791 | 0.0014792 | 1.0969 | 0.0010969 | 0.88749 | 0.00088749 | 0.65861 | 0.00065861
210 | 0.1409 | 0.6 | 0.08454 | 24.9731 | 0.024973 | 16.0626 | 0.016063 | 11.9117 | 0.011912 | 9.6376 | 0.0096376 | 7.1521 | 0.0071521
211 | 0.2725 | 0.45 | 0.12262 | 36.2234 | 0.036223 | 23.2987 | 0.023299 | 17.2779 | 0.017278 | 13.9793 | 0.013979 | 10.3741 | 0.010374
212 | 0.1284 | 0.46 | 0.059064 | 17.4475 | 0.017448 | 11.2222 | 0.011222 | 8.3221 | 0.0083221 | 6.7333 | 0.0067333 | 4.9968 | 0.0049968
213 | 0.1558 | 0.42 | 0.065436 | 19.3298 | 0.01933 | 12.4328 | 0.012433 | 9.2199 | 0.0092199 | 7.4597 | 0.0074597 | 5.5359 | 0.0055359
214 | 0.0729 | 0.45 | 0.032805 | 9.6906 | 0.0096906 | 6.2329 | 0.006233 | 4.6222 | 0.0046222 | 3.7398 | 0.0037398 | 2.7753 | 0.0027753
215 | 0.3088 | 0.3 | 0.09264 | 27.3659 | 0.027366 | 17.6016 | 0.017602 | 13.053 | 0.013053 | 10.561 | 0.010561 | 7.8373 | 0.0078373
216 | 0.2604 | 0.21 | 0.054684 | 16.1537 | 0.016154 | 10.39 | 0.01039 | 7.705 | 0.007705 | 6.234 | 0.006234 | 4.6263 | 0.0046263
217 | 0.1785 | 0.27 | 0.048195 | 14.2368 | 0.014237 | 9.157 | 0.009157 | 6.7907 | 0.0067907 | 5.4942 | 0.0054942 | 4.0773 | 0.0040773
218 | 0.0536 | 0.4 | 0.02144 | 6.3334 | 0.0063334 | 4.0736 | 0.0040736 | 3.0209 | 0.0030209 | 2.4442 | 0.0024442 | 1.8138 | 0.0018138
219 | 0.0278 | 0.33 | 0.009174 | 2.71 | 0.00271 | 1.7431 | 0.0017431 | 1.2926 | 0.0012926 | 1.0458 | 0.0010458 | 0.77612 | 0.00077612
220 | 0.1563 | 0.33 | 0.051579 | 15.2364 | 0.015236 | 9.8 | 0.0098 | 7.2675 | 0.0072675 | 5.88 | 0.00588 | 4.3636 | 0.0043636 | Dipl. nal. – UNI. Ljubljana, UL, FGG, Odd. za gradbeništvo, Hidrotehnična smer. | Rep, D. 2007. Uporaba programa SWMM in smernic ATV 128 za dimenzioniranje…bazenov.
221 | 0.3356 | 0.44 | 0.14766 | 43.6199 | 0.04362 | 28.0562 | 0.028056 | 20.8059 | 0.020806 | 16.8337 | 0.016834 | 12.4924 | 0.012492
222 | 0.1533 | 0.49 | 0.075117 | 22.1896 | 0.02219 | 14.2722 | 0.014272 | 10.584 | 0.010584 | 8.5633 | 0.0085633 | 6.3549 | 0.0063549
223 | 0.1479 | 0.5 | 0.07395 | 21.8448 | 0.021845 | 14.0505 | 0.014051 | 10.4196 | 0.01042 | 8.4303 | 0.0084303 | 6.2562 | 0.0062562
224 | 0.0953 | 0.3 | 0.02859 | 8.4455 | 0.0084455 | 5.4321 | 0.0054321 | 4.0283 | 0.0040283 | 3.2593 | 0.0032593 | 2.4187 | 0.0024187
225 | 0.0382 | 0.3 | 0.01146 | 3.3853 | 0.0033853 | 2.1774 | 0.0021774 | 1.6147 | 0.0016147 | 1.3064 | 0.0013064 | 0.96952 | 0.00096952
226 | 0.0372 | 0.24 | 0.008928 | 2.6373 | 0.0026373 | 1.6963 | 0.0016963 | 1.258 | 0.001258 | 1.0178 | 0.0010178 | 0.75531 | 0.00075531
227 | 0.0226 | 0.19 | 0.004294 | 1.2684 | 0.0012684 | 0.81586 | 0.00081586 | 0.60502 | 0.00060502 | 0.48952 | 0.00048952 | 0.36327 | 0.00036327
228 | 0.0125 | 0.22 | 0.00275 | 0.81235 | 0.00081235 | 0.5225 | 0.0005225 | 0.38748 | 0.00038748 | 0.3135 | 0.0003135 | 0.23265 | 0.00023265
229 | 0.0076 | 0.48 | 0.003648 | 1.0776 | 0.0010776 | 0.69312 | 0.00069312 | 0.514 | 0.000514 | 0.41587 | 0.00041587 | 0.30862 | 0.00030862
230 | 0.111 | 0.61 | 0.06771 | 20.0015 | 0.020002 | 12.8649 | 0.012865 | 9.5403 | 0.0095403 | 7.7189 | 0.0077189 | 5.7283 | 0.0057283
231 | 0.1999 | 0.52 | 0.10395 | 30.7062 | 0.030706 | 19.7501 | 0.01975 | 14.6463 | 0.014646 | 11.8501 | 0.01185 | 8.794 | 0.008794
232 | 0.1684 | 0.44 | 0.074096 | 21.888 | 0.021888 | 14.0782 | 0.014078 | 10.4401 | 0.01044 | 8.4469 | 0.0084469 | 6.2685 | 0.0062685
233 | 0.1785 | 0.37 | 0.066045 | 19.5097 | 0.01951 | 12.5486 | 0.012549 | 9.3057 | 0.0093057 | 7.5291 | 0.0075291 | 5.5874 | 0.0055874
234 | 0.0156 | 0.81 | 0.012636 | 3.7327 | 0.0037327 | 2.4008 | 0.0024008 | 1.7804 | 0.0017804 | 1.4405 | 0.0014405 | 1.069 | 0.001069
235 | 0.1328 | 0.51 | 0.067728 | 20.0069 | 0.020007 | 12.8683 | 0.012868 | 9.5429 | 0.0095429 | 7.721 | 0.007721 | 5.7298 | 0.0057298
236 | 0.2548 | 0.51 | 0.12995 | 38.3866 | 0.038387 | 24.6901 | 0.02469 | 18.3097 | 0.01831 | 14.8141 | 0.014814 | 10.9936 | 0.010994
237 | 0.3781 | 0.47 | 0.17771 | 52.4946 | 0.052495 | 33.7643 | 0.033764 | 25.0389 | 0.025039 | 20.2586 | 0.020259 | 15.034 | 0.015034
238 | 0.1722 | 0.42 | 0.072324 | 21.3645 | 0.021365 | 13.7416 | 0.013742 | 10.1905 | 0.01019 | 8.2449 | 0.0082449 | 6.1186 | 0.0061186
239 | 0.0313 | 0.7 | 0.02191 | 6.4722 | 0.0064722 | 4.1629 | 0.0041629 | 3.0871 | 0.0030871 | 2.4977 | 0.0024977 | 1.8536 | 0.0018536
VSOTA | 36.3461 | 0.44224 | 16.0735 | 4748.1219 | 4.7481 | 3053.9715 | 3.054 | 2264.7609 | 2.2648 | 1832.3829 | 1.8324 | 1359.821 | 1.3598

## C2 (2)
|  |  |  | t = 40 min, n = 1 |  | t = 50 min, n = 1 |  | t = 60 min, n = 1 |  | t = 90 min, n = 1 |  | t = 120 min, n = 1
ŠT. | POVRŠINA | ODTOČNI | REDUCIRANA | DEŽEVNI | DEŽEVNI | DEŽEVNI | DEŽEVNI | DEŽEVNI | DEŽEVNI | DEŽEVNI | DEŽEVNI | DEŽEVNI | DEŽEVNI
PP | PP [ha] | KOEFICIENT (f) | POVRŠINA [ha] | ODTOK [l/s] | ODTOK [m3/s] | ODTOK [l/s] | ODTOK [m3/s] | ODTOK [l/s] | ODTOK [m3/s] | ODTOK [l/s] | ODTOK [m3/s] | ODTOK [l/s] | ODTOK [m3/s]
1 | 0.2684 | 0.32 | 0.085888 | 5.8747 | 0.0058747 | 4.9815 | 0.0049815 | 4.3545 | 0.0043545 | 3.2294 | 0.0032294 | 2.8257 | 0.0028257 | Dipl. nal. – UNI. Ljubljana, UL, FGG, Odd. za gradbeništvo, Hidrotehnična smer. | Rep, D. 2007. Uporaba programa SWMM in smernic ATV 128 za dimenzioniranje…bazenov.
2 | 0.2494 | 0.47 | 0.11722 | 8.0177 | 0.0080177 | 6.7986 | 0.0067986 | 5.943 | 0.005943 | 4.4074 | 0.0044074 | 3.8565 | 0.0038565
3 | 0.2773 | 0.31 | 0.085963 | 5.8799 | 0.0058799 | 4.9859 | 0.0049859 | 4.3583 | 0.0043583 | 3.2322 | 0.0032322 | 2.8282 | 0.0028282
4 | 0.1797 | 0.5 | 0.08985 | 6.1457 | 0.0061457 | 5.2113 | 0.0052113 | 4.5554 | 0.0045554 | 3.3784 | 0.0033784 | 2.9561 | 0.0029561
5 | 0.0316 | 0.48 | 0.015168 | 1.0375 | 0.0010375 | 0.87974 | 0.00087974 | 0.76902 | 0.00076902 | 0.57032 | 0.00057032 | 0.49903 | 0.00049903
6 | 0.3028 | 0.41 | 0.12415 | 8.4917 | 0.0084917 | 7.2006 | 0.0072006 | 6.2943 | 0.0062943 | 4.668 | 0.004668 | 4.0845 | 0.0040845
7 | 0.0229 | 0.56 | 0.012824 | 0.87716 | 0.00087716 | 0.74379 | 0.00074379 | 0.65018 | 0.00065018 | 0.48218 | 0.00048218 | 0.42191 | 0.00042191
8 | 0.067 | 0.18 | 0.01206 | 0.8249 | 0.0008249 | 0.69948 | 0.00069948 | 0.61144 | 0.00061144 | 0.45346 | 0.00045346 | 0.39677 | 0.00039677
9 | 0.0596 | 0.45 | 0.02682 | 1.8345 | 0.0018345 | 1.5556 | 0.0015556 | 1.3598 | 0.0013598 | 1.0084 | 0.0010084 | 0.88238 | 0.00088238
10 | 0.2254 | 0.37 | 0.083398 | 5.7044 | 0.0057044 | 4.8371 | 0.0048371 | 4.2283 | 0.0042283 | 3.1358 | 0.0031358 | 2.7438 | 0.0027438
11 | 0.1029 | 0.57 | 0.058653 | 4.0119 | 0.0040119 | 3.4019 | 0.0034019 | 2.9737 | 0.0029737 | 2.2054 | 0.0022054 | 1.9297 | 0.0019297
12 | 0.0238 | 0.42 | 0.009996 | 0.68373 | 0.00068373 | 0.57977 | 0.00057977 | 0.5068 | 0.0005068 | 0.37585 | 0.00037585 | 0.32887 | 0.00032887
13 | 0.0206 | 0.26 | 0.005356 | 0.36635 | 0.00036635 | 0.31065 | 0.00031065 | 0.27155 | 0.00027155 | 0.20139 | 0.00020139 | 0.17621 | 0.00017621
14 | 0.0132 | 0.13 | 0.001716 | 0.11737 | 0.00011737 | 0.099528 | 9.9528e-05 | 0.087001 | 8.7001e-05 | 0.064522 | 6.4522e-05 | 0.056456 | 5.6456e-05
15 | 0.0357 | 0.18 | 0.006426 | 0.43954 | 0.00043954 | 0.37271 | 0.00037271 | 0.3258 | 0.0003258 | 0.24162 | 0.00024162 | 0.21142 | 0.00021142
16 | 0.0374 | 0.64 | 0.023936 | 1.6372 | 0.0016372 | 1.3883 | 0.0013883 | 1.2136 | 0.0012136 | 0.89999 | 0.00089999 | 0.78749 | 0.00078749
17 | 0.0067 | 0.66 | 0.004422 | 0.30246 | 0.00030246 | 0.25648 | 0.00025648 | 0.2242 | 0.0002242 | 0.16627 | 0.00016627 | 0.14548 | 0.00014548
18 | 0.0944 | 0.33 | 0.031152 | 2.1308 | 0.0021308 | 1.8068 | 0.0018068 | 1.5794 | 0.0015794 | 1.1713 | 0.0011713 | 1.0249 | 0.0010249
19 | 0.0734 | 0.24 | 0.017616 | 1.2049 | 0.0012049 | 1.0217 | 0.0010217 | 0.89313 | 0.00089313 | 0.66236 | 0.00066236 | 0.57957 | 0.00057957
20 | 0.045 | 0.22 | 0.0099 | 0.67716 | 0.00067716 | 0.5742 | 0.0005742 | 0.50193 | 0.00050193 | 0.37224 | 0.00037224 | 0.32571 | 0.00032571
21 | 0.0545 | 0.23 | 0.012535 | 0.85739 | 0.00085739 | 0.72703 | 0.00072703 | 0.63552 | 0.00063552 | 0.47132 | 0.00047132 | 0.4124 | 0.0004124
22 | 0.0077 | 0.75 | 0.005775 | 0.39501 | 0.00039501 | 0.33495 | 0.00033495 | 0.29279 | 0.00029279 | 0.21714 | 0.00021714 | 0.19 | 0.00019
23 | 0.2959 | 0.29 | 0.085811 | 5.8695 | 0.0058695 | 4.977 | 0.004977 | 4.3506 | 0.0043506 | 3.2265 | 0.0032265 | 2.8232 | 0.0028232
24 | 0.2783 | 0.22 | 0.061226 | 4.1879 | 0.0041879 | 3.5511 | 0.0035511 | 3.1042 | 0.0031042 | 2.3021 | 0.0023021 | 2.0143 | 0.0020143
25 | 0.4725 | 0.4 | 0.189 | 12.9276 | 0.012928 | 10.962 | 0.010962 | 9.5823 | 0.0095823 | 7.1064 | 0.0071064 | 6.2181 | 0.0062181
26 | 0.9314 | 0.46 | 0.42844 | 29.3056 | 0.029306 | 24.8498 | 0.02485 | 21.7221 | 0.021722 | 16.1095 | 0.016109 | 14.0958 | 0.014096
27 | 1.2982 | 0.41 | 0.53226 | 36.4067 | 0.036407 | 30.8712 | 0.030871 | 26.9857 | 0.026986 | 20.0131 | 0.020013 | 17.5114 | 0.017511
28 | 0.6933 | 0.34 | 0.23572 | 16.1234 | 0.016123 | 13.6719 | 0.013672 | 11.9511 | 0.011951 | 8.8631 | 0.0088631 | 7.7553 | 0.0077553
29 | 0.8823 | 0.38 | 0.33527 | 22.9327 | 0.022933 | 19.4459 | 0.019446 | 16.9984 | 0.016998 | 12.6063 | 0.012606 | 11.0305 | 0.011031
30 | 0.9284 | 0.43 | 0.39921 | 27.3061 | 0.027306 | 23.1543 | 0.023154 | 20.24 | 0.02024 | 15.0104 | 0.01501 | 13.1341 | 0.013134
31 | 0.8994 | 0.43 | 0.38674 | 26.4532 | 0.026453 | 22.431 | 0.022431 | 19.6078 | 0.019608 | 14.5415 | 0.014541 | 12.7238 | 0.012724
32 | 0.5535 | 0.34 | 0.18819 | 12.8722 | 0.012872 | 10.915 | 0.010915 | 9.5412 | 0.0095412 | 7.0759 | 0.0070759 | 6.1915 | 0.0061915
33 | 0.4079 | 0.65 | 0.26514 | 18.1352 | 0.018135 | 15.3778 | 0.015378 | 13.4423 | 0.013442 | 9.9691 | 0.0099691 | 8.7229 | 0.0087229
34 | 0.1671 | 0.63 | 0.10527 | 7.2007 | 0.0072007 | 6.1058 | 0.0061058 | 5.3373 | 0.0053373 | 3.9583 | 0.0039583 | 3.4635 | 0.0034635
35 | 0.1845 | 0.33 | 0.060885 | 4.1645 | 0.0041645 | 3.5313 | 0.0035313 | 3.0869 | 0.0030869 | 2.2893 | 0.0022893 | 2.0031 | 0.0020031
36 | 0.2218 | 0.33 | 0.073194 | 5.0065 | 0.0050065 | 4.2453 | 0.0042453 | 3.7109 | 0.0037109 | 2.7521 | 0.0027521 | 2.4081 | 0.0024081
37 | 0.0529 | 0.64 | 0.033856 | 2.3158 | 0.0023158 | 1.9636 | 0.0019636 | 1.7165 | 0.0017165 | 1.273 | 0.001273 | 1.1139 | 0.0011139
38 | 0.106 | 0.43 | 0.04558 | 3.1177 | 0.0031177 | 2.6436 | 0.0026436 | 2.3109 | 0.0023109 | 1.7138 | 0.0017138 | 1.4996 | 0.0014996
39 | 0.0274 | 0.53 | 0.014522 | 0.9933 | 0.0009933 | 0.84228 | 0.00084228 | 0.73627 | 0.00073627 | 0.54603 | 0.00054603 | 0.47777 | 0.00047777
40 | 0.1593 | 0.5 | 0.07965 | 5.4481 | 0.0054481 | 4.6197 | 0.0046197 | 4.0383 | 0.0040383 | 2.9948 | 0.0029948 | 2.6205 | 0.0026205
41 | 0.0671 | 0.51 | 0.034221 | 2.3407 | 0.0023407 | 1.9848 | 0.0019848 | 1.735 | 0.001735 | 1.2867 | 0.0012867 | 1.1259 | 0.0011259
42 | 0.1112 | 0.73 | 0.081176 | 5.5524 | 0.0055524 | 4.7082 | 0.0047082 | 4.1156 | 0.0041156 | 3.0522 | 0.0030522 | 2.6707 | 0.0026707
43 | 0.0657 | 0.78 | 0.051246 | 3.5052 | 0.0035052 | 2.9723 | 0.0029723 | 2.5982 | 0.0025982 | 1.9268 | 0.0019268 | 1.686 | 0.001686 | Dipl. nal. – UNI. Ljubljana, UL, FGG, Odd. za gradbeništvo, Hidrotehnična smer. | Rep, D. 2007. Uporaba programa SWMM in smernic ATV 128 za dimenzioniranje…bazenov.
44 | 0.2265 | 0.48 | 0.10872 | 7.4364 | 0.0074364 | 6.3058 | 0.0063058 | 5.5121 | 0.0055121 | 4.0879 | 0.0040879 | 3.5769 | 0.0035769
45 | 0.076 | 0.29 | 0.02204 | 1.5075 | 0.0015075 | 1.2783 | 0.0012783 | 1.1174 | 0.0011174 | 0.8287 | 0.0008287 | 0.72512 | 0.00072512
46 | 0.0438 | 0.35 | 0.01533 | 1.0486 | 0.0010486 | 0.88914 | 0.00088914 | 0.77723 | 0.00077723 | 0.57641 | 0.00057641 | 0.50436 | 0.00050436
47 | 0.0788 | 0.5 | 0.0394 | 2.695 | 0.002695 | 2.2852 | 0.0022852 | 1.9976 | 0.0019976 | 1.4814 | 0.0014814 | 1.2963 | 0.0012963
48 | 0.3403 | 0.83 | 0.28245 | 19.3195 | 0.01932 | 16.382 | 0.016382 | 14.3202 | 0.01432 | 10.6201 | 0.01062 | 9.2926 | 0.0092926
49 | 0.306 | 0.78 | 0.23868 | 16.3257 | 0.016326 | 13.8434 | 0.013843 | 12.1011 | 0.012101 | 8.9744 | 0.0089744 | 7.8526 | 0.0078526
50 | 0.1928 | 0.84 | 0.16195 | 11.0775 | 0.011078 | 9.3932 | 0.0093932 | 8.211 | 0.008211 | 6.0894 | 0.0060894 | 5.3282 | 0.0053282
51 | 0.0893 | 0.69 | 0.061617 | 4.2146 | 0.0042146 | 3.5738 | 0.0035738 | 3.124 | 0.003124 | 2.3168 | 0.0023168 | 2.0272 | 0.0020272
52 | 0.2772 | 0.75 | 0.2079 | 14.2204 | 0.01422 | 12.0582 | 0.012058 | 10.5405 | 0.010541 | 7.817 | 0.007817 | 6.8399 | 0.0068399
53 | 0.2577 | 0.7 | 0.18039 | 12.3387 | 0.012339 | 10.4626 | 0.010463 | 9.1458 | 0.0091458 | 6.7827 | 0.0067827 | 5.9348 | 0.0059348
54 | 0.1518 | 0.64 | 0.097152 | 6.6452 | 0.0066452 | 5.6348 | 0.0056348 | 4.9256 | 0.0049256 | 3.6529 | 0.0036529 | 3.1963 | 0.0031963
55 | 0.0071 | 0.31 | 0.002201 | 0.15055 | 0.00015055 | 0.12766 | 0.00012766 | 0.11159 | 0.00011159 | 0.082758 | 8.2758e-05 | 0.072413 | 7.2413e-05
56 | 0.05 | 0.29 | 0.0145 | 0.9918 | 0.0009918 | 0.841 | 0.000841 | 0.73515 | 0.00073515 | 0.5452 | 0.0005452 | 0.47705 | 0.00047705
57 | 0.1978 | 0.73 | 0.14439 | 9.8765 | 0.0098765 | 8.3749 | 0.0083749 | 7.3208 | 0.0073208 | 5.4292 | 0.0054292 | 4.7506 | 0.0047506
58 | 0.2433 | 0.68 | 0.16544 | 11.3164 | 0.011316 | 9.5958 | 0.0095958 | 8.388 | 0.008388 | 6.2207 | 0.0062207 | 5.4431 | 0.0054431
59 | 0.0528 | 0.67 | 0.035376 | 2.4197 | 0.0024197 | 2.0518 | 0.0020518 | 1.7936 | 0.0017936 | 1.3301 | 0.0013301 | 1.1639 | 0.0011639
60 | 0.0755 | 0.65 | 0.049075 | 3.3567 | 0.0033567 | 2.8464 | 0.0028464 | 2.4881 | 0.0024881 | 1.8452 | 0.0018452 | 1.6146 | 0.0016146
61 | 0.067 | 0.27 | 0.01809 | 1.2374 | 0.0012374 | 1.0492 | 0.0010492 | 0.91716 | 0.00091716 | 0.68018 | 0.00068018 | 0.59516 | 0.00059516
62 | 0.1486 | 0.44 | 0.065384 | 4.4723 | 0.0044723 | 3.7923 | 0.0037923 | 3.315 | 0.003315 | 2.4584 | 0.0024584 | 2.1511 | 0.0021511
63 | 0.0845 | 0.73 | 0.061685 | 4.2193 | 0.0042193 | 3.5777 | 0.0035777 | 3.1274 | 0.0031274 | 2.3194 | 0.0023194 | 2.0294 | 0.0020294
64 | 0.0764 | 0.76 | 0.058064 | 3.9716 | 0.0039716 | 3.3677 | 0.0033677 | 2.9438 | 0.0029438 | 2.1832 | 0.0021832 | 1.9103 | 0.0019103
65 | 0.1427 | 0.68 | 0.097036 | 6.6373 | 0.0066373 | 5.6281 | 0.0056281 | 4.9197 | 0.0049197 | 3.6486 | 0.0036486 | 3.1925 | 0.0031925
66 | 0.0604 | 0.8 | 0.04832 | 3.3051 | 0.0033051 | 2.8026 | 0.0028026 | 2.4498 | 0.0024498 | 1.8168 | 0.0018168 | 1.5897 | 0.0015897
67 | 0.0038 | 0.85 | 0.00323 | 0.22093 | 0.00022093 | 0.18734 | 0.00018734 | 0.16376 | 0.00016376 | 0.12145 | 0.00012145 | 0.10627 | 0.00010627
68 | 0.1275 | 0.63 | 0.080325 | 5.4942 | 0.0054942 | 4.6589 | 0.0046588 | 4.0725 | 0.0040725 | 3.0202 | 0.0030202 | 2.6427 | 0.0026427
69 | 0.0718 | 0.66 | 0.047388 | 3.2413 | 0.0032413 | 2.7485 | 0.0027485 | 2.4026 | 0.0024026 | 1.7818 | 0.0017818 | 1.5591 | 0.0015591
70 | 0.1439 | 0.32 | 0.046048 | 3.1497 | 0.0031497 | 2.6708 | 0.0026708 | 2.3346 | 0.0023346 | 1.7314 | 0.0017314 | 1.515 | 0.001515
71 | 0.3033 | 0.38 | 0.11525 | 7.8834 | 0.0078834 | 6.6847 | 0.0066847 | 5.8434 | 0.0058434 | 4.3336 | 0.0043336 | 3.7919 | 0.0037919
72 | 0.1041 | 0.65 | 0.067665 | 4.6283 | 0.0046283 | 3.9246 | 0.0039246 | 3.4306 | 0.0034306 | 2.5442 | 0.0025442 | 2.2262 | 0.0022262
73 | 0.0617 | 0.63 | 0.038871 | 2.6588 | 0.0026588 | 2.2545 | 0.0022545 | 1.9708 | 0.0019708 | 1.4615 | 0.0014615 | 1.2789 | 0.0012789
74 | 0.002 | 0.1 | 0.0002 | 0.01368 | 1.368e-05 | 0.0116 | 1.16e-05 | 0.01014 | 1.014e-05 | 0.00752 | 7.52e-06 | 0.00658 | 6.58e-06
75 | 0.2245 | 0.48 | 0.10776 | 7.3708 | 0.0073708 | 6.2501 | 0.0062501 | 5.4634 | 0.0054634 | 4.0518 | 0.0040518 | 3.5453 | 0.0035453
76 | 0.1901 | 0.35 | 0.066535 | 4.551 | 0.004551 | 3.859 | 0.003859 | 3.3733 | 0.0033733 | 2.5017 | 0.0025017 | 2.189 | 0.002189
77 | 0.2012 | 0.38 | 0.076456 | 5.2296 | 0.0052296 | 4.4344 | 0.0044344 | 3.8763 | 0.0038763 | 2.8747 | 0.0028747 | 2.5154 | 0.0025154
78 | 0.0404 | 0.59 | 0.023836 | 1.6304 | 0.0016304 | 1.3825 | 0.0013825 | 1.2085 | 0.0012085 | 0.89623 | 0.00089623 | 0.7842 | 0.0007842
79 | 0.3588 | 0.41 | 0.14711 | 10.0622 | 0.010062 | 8.5323 | 0.0085323 | 7.4584 | 0.0074584 | 5.5313 | 0.0055313 | 4.8399 | 0.0048399
80 | 0.1952 | 0.6 | 0.11712 | 8.011 | 0.008011 | 6.793 | 0.006793 | 5.938 | 0.005938 | 4.4037 | 0.0044037 | 3.8532 | 0.0038532
81 | 0.1726 | 0.42 | 0.072492 | 4.9585 | 0.0049585 | 4.2045 | 0.0042045 | 3.6753 | 0.0036753 | 2.7257 | 0.0027257 | 2.385 | 0.002385
82 | 0.0509 | 0.26 | 0.013234 | 0.90521 | 0.00090521 | 0.76757 | 0.00076757 | 0.67096 | 0.00067096 | 0.4976 | 0.0004976 | 0.4354 | 0.0004354
83 | 0.0855 | 0.48 | 0.04104 | 2.8071 | 0.0028071 | 2.3803 | 0.0023803 | 2.0807 | 0.0020807 | 1.5431 | 0.0015431 | 1.3502 | 0.0013502
84 | 0.0312 | 0.38 | 0.011856 | 0.81095 | 0.00081095 | 0.68765 | 0.00068765 | 0.6011 | 0.0006011 | 0.44579 | 0.00044579 | 0.39006 | 0.00039006
85 | 0.0331 | 0.63 | 0.020853 | 1.4263 | 0.0014263 | 1.2095 | 0.0012095 | 1.0572 | 0.0010572 | 0.78407 | 0.00078407 | 0.68606 | 0.00068606
86 | 0.0046 | 0.74 | 0.003404 | 0.23283 | 0.00023283 | 0.19743 | 0.00019743 | 0.17258 | 0.00017258 | 0.12799 | 0.00012799 | 0.11199 | 0.00011199
87 | 0.0501 | 0.55 | 0.027555 | 1.8848 | 0.0018848 | 1.5982 | 0.0015982 | 1.397 | 0.001397 | 1.0361 | 0.0010361 | 0.90656 | 0.00090656 | Dipl. nal. – UNI. Ljubljana, UL, FGG, Odd. za gradbeništvo, Hidrotehnična smer. | Rep, D. 2007. Uporaba programa SWMM in smernic ATV 128 za dimenzioniranje…bazenov.
88 | 0.0604 | 0.44 | 0.026576 | 1.8178 | 0.0018178 | 1.5414 | 0.0015414 | 1.3474 | 0.0013474 | 0.99926 | 0.00099926 | 0.87435 | 0.00087435
89 | 0.0596 | 0.45 | 0.02682 | 1.8345 | 0.0018345 | 1.5556 | 0.0015556 | 1.3598 | 0.0013598 | 1.0084 | 0.0010084 | 0.88238 | 0.00088238
90 | 0.0555 | 0.48 | 0.02664 | 1.8222 | 0.0018222 | 1.5451 | 0.0015451 | 1.3506 | 0.0013506 | 1.0017 | 0.0010017 | 0.87646 | 0.00087646
91 | 0.0137 | 0.81 | 0.011097 | 0.75903 | 0.00075903 | 0.64363 | 0.00064363 | 0.56262 | 0.00056262 | 0.41725 | 0.00041725 | 0.36509 | 0.00036509
92 | 0.1715 | 0.31 | 0.053165 | 3.6365 | 0.0036365 | 3.0836 | 0.0030836 | 2.6955 | 0.0026955 | 1.999 | 0.001999 | 1.7491 | 0.0017491
93 | 0.1344 | 0.32 | 0.043008 | 2.9417 | 0.0029417 | 2.4945 | 0.0024945 | 2.1805 | 0.0021805 | 1.6171 | 0.0016171 | 1.415 | 0.001415
94 | 0.3 | 0.32 | 0.096 | 6.5664 | 0.0065664 | 5.568 | 0.005568 | 4.8672 | 0.0048672 | 3.6096 | 0.0036096 | 3.1584 | 0.0031584
95 | 0.096 | 0.41 | 0.03936 | 2.6922 | 0.0026922 | 2.2829 | 0.0022829 | 1.9956 | 0.0019956 | 1.4799 | 0.0014799 | 1.2949 | 0.0012949
96 | 0.0506 | 0.39 | 0.019734 | 1.3498 | 0.0013498 | 1.1446 | 0.0011446 | 1.0005 | 0.0010005 | 0.742 | 0.000742 | 0.64925 | 0.00064925
97 | 0.0607 | 0.33 | 0.020031 | 1.3701 | 0.0013701 | 1.1618 | 0.0011618 | 1.0156 | 0.0010156 | 0.75317 | 0.00075317 | 0.65902 | 0.00065902
98 | 0.1822 | 0.34 | 0.061948 | 4.2372 | 0.0042372 | 3.593 | 0.003593 | 3.1408 | 0.0031408 | 2.3292 | 0.0023292 | 2.0381 | 0.0020381
99 | 0.058 | 0.51 | 0.02958 | 2.0233 | 0.0020233 | 1.7156 | 0.0017156 | 1.4997 | 0.0014997 | 1.1122 | 0.0011122 | 0.97318 | 0.00097318
100 | 0.0517 | 0.29 | 0.014993 | 1.0255 | 0.0010255 | 0.86959 | 0.00086959 | 0.76015 | 0.00076015 | 0.56374 | 0.00056374 | 0.49327 | 0.00049327
101 | 0.0411 | 0.45 | 0.018495 | 1.2651 | 0.0012651 | 1.0727 | 0.0010727 | 0.9377 | 0.0009377 | 0.69541 | 0.00069541 | 0.60849 | 0.00060849
102 | 0.047 | 0.43 | 0.02021 | 1.3824 | 0.0013824 | 1.1722 | 0.0011722 | 1.0246 | 0.0010246 | 0.7599 | 0.0007599 | 0.66491 | 0.00066491
103 | 0.123 | 0.29 | 0.03567 | 2.4398 | 0.0024398 | 2.0689 | 0.0020689 | 1.8085 | 0.0018085 | 1.3412 | 0.0013412 | 1.1735 | 0.0011735
104 | 0.1304 | 0.3 | 0.03912 | 2.6758 | 0.0026758 | 2.269 | 0.002269 | 1.9834 | 0.0019834 | 1.4709 | 0.0014709 | 1.287 | 0.001287
105 | 0.0715 | 0.56 | 0.04004 | 2.7387 | 0.0027387 | 2.3223 | 0.0023223 | 2.03 | 0.00203 | 1.5055 | 0.0015055 | 1.3173 | 0.0013173
106 | 0.0251 | 0.33 | 0.008283 | 0.56656 | 0.00056656 | 0.48041 | 0.00048041 | 0.41995 | 0.00041995 | 0.31144 | 0.00031144 | 0.27251 | 0.00027251
107 | 0.0587 | 0.44 | 0.025828 | 1.7666 | 0.0017666 | 1.498 | 0.001498 | 1.3095 | 0.0013095 | 0.97113 | 0.00097113 | 0.84974 | 0.00084974
108 | 0.0264 | 0.35 | 0.00924 | 0.63202 | 0.00063202 | 0.53592 | 0.00053592 | 0.46847 | 0.00046847 | 0.34742 | 0.00034742 | 0.304 | 0.000304
109 | 0.0172 | 0.79 | 0.013588 | 0.92942 | 0.00092942 | 0.7881 | 0.0007881 | 0.68891 | 0.00068891 | 0.51091 | 0.00051091 | 0.44705 | 0.00044705
110 | 0.1118 | 0.41 | 0.045838 | 3.1353 | 0.0031353 | 2.6586 | 0.0026586 | 2.324 | 0.002324 | 1.7235 | 0.0017235 | 1.5081 | 0.0015081
111 | 0.0626 | 0.47 | 0.029422 | 2.0125 | 0.0020125 | 1.7065 | 0.0017065 | 1.4917 | 0.0014917 | 1.1063 | 0.0011063 | 0.96798 | 0.00096798
112 | 0.0883 | 0.46 | 0.040618 | 2.7783 | 0.0027783 | 2.3558 | 0.0023558 | 2.0593 | 0.0020593 | 1.5272 | 0.0015272 | 1.3363 | 0.0013363
113 | 0.0457 | 0.34 | 0.015538 | 1.0628 | 0.0010628 | 0.9012 | 0.0009012 | 0.78778 | 0.00078778 | 0.58423 | 0.00058423 | 0.5112 | 0.0005112
114 | 0.015 | 0.43 | 0.00645 | 0.44118 | 0.00044118 | 0.3741 | 0.0003741 | 0.32702 | 0.00032701 | 0.24252 | 0.00024252 | 0.21221 | 0.00021221
115 | 0.0187 | 0.76 | 0.014212 | 0.9721 | 0.0009721 | 0.8243 | 0.0008243 | 0.72055 | 0.00072055 | 0.53437 | 0.00053437 | 0.46757 | 0.00046757
116 | 0.2673 | 0.5 | 0.13365 | 9.1417 | 0.0091417 | 7.7517 | 0.0077517 | 6.7761 | 0.0067761 | 5.0252 | 0.0050252 | 4.3971 | 0.0043971
117 | 0.2342 | 0.48 | 0.11242 | 7.6893 | 0.0076893 | 6.5201 | 0.0065201 | 5.6995 | 0.0056995 | 4.2268 | 0.0042268 | 3.6985 | 0.0036985
118 | 0.0791 | 0.51 | 0.040341 | 2.7593 | 0.0027593 | 2.3398 | 0.0023398 | 2.0453 | 0.0020453 | 1.5168 | 0.0015168 | 1.3272 | 0.0013272
119 | 0.0283 | 0.7 | 0.01981 | 1.355 | 0.001355 | 1.149 | 0.001149 | 1.0044 | 0.0010044 | 0.74486 | 0.00074486 | 0.65175 | 0.00065175
120 | 0.0141 | 0.72 | 0.010152 | 0.6944 | 0.0006944 | 0.58882 | 0.00058882 | 0.51471 | 0.00051471 | 0.38172 | 0.00038172 | 0.334 | 0.000334
121 | 0.0155 | 0.54 | 0.00837 | 0.57251 | 0.00057251 | 0.48546 | 0.00048546 | 0.42436 | 0.00042436 | 0.31471 | 0.00031471 | 0.27537 | 0.00027537
122 | 0.0386 | 0.45 | 0.01737 | 1.1881 | 0.0011881 | 1.0075 | 0.0010075 | 0.88066 | 0.00088066 | 0.65311 | 0.00065311 | 0.57147 | 0.00057147
123 | 0.0455 | 0.5 | 0.02275 | 1.5561 | 0.0015561 | 1.3195 | 0.0013195 | 1.1534 | 0.0011534 | 0.8554 | 0.0008554 | 0.74848 | 0.00074847
124 | 0.4957 | 0.35 | 0.1735 | 11.8671 | 0.011867 | 10.0627 | 0.010063 | 8.7962 | 0.0087962 | 6.5234 | 0.0065234 | 5.708 | 0.005708
125 | 0.2793 | 0.72 | 0.2011 | 13.755 | 0.013755 | 11.6636 | 0.011664 | 10.1956 | 0.010196 | 7.5612 | 0.0075612 | 6.6161 | 0.0066161
126 | 0.0834 | 0.36 | 0.030024 | 2.0536 | 0.0020536 | 1.7414 | 0.0017414 | 1.5222 | 0.0015222 | 1.1289 | 0.0011289 | 0.98779 | 0.00098779
127 | 0.0316 | 0.4 | 0.01264 | 0.86458 | 0.00086458 | 0.73312 | 0.00073312 | 0.64085 | 0.00064085 | 0.47526 | 0.00047526 | 0.41586 | 0.00041586
128 | 0.067 | 0.55 | 0.03685 | 2.5205 | 0.0025205 | 2.1373 | 0.0021373 | 1.8683 | 0.0018683 | 1.3856 | 0.0013856 | 1.2124 | 0.0012124
129 | 0.029 | 0.83 | 0.02407 | 1.6464 | 0.0016464 | 1.3961 | 0.0013961 | 1.2203 | 0.0012203 | 0.90503 | 0.00090503 | 0.7919 | 0.0007919
130 | 0.2661 | 0.32 | 0.085152 | 5.8244 | 0.0058244 | 4.9388 | 0.0049388 | 4.3172 | 0.0043172 | 3.2017 | 0.0032017 | 2.8015 | 0.0028015
131 | 0.183 | 0.29 | 0.05307 | 3.63 | 0.00363 | 3.0781 | 0.0030781 | 2.6906 | 0.0026906 | 1.9954 | 0.0019954 | 1.746 | 0.001746 | Dipl. nal. – UNI. Ljubljana, UL, FGG, Odd. za gradbeništvo, Hidrotehnična smer. | Rep, D. 2007. Uporaba programa SWMM in smernic ATV 128 za dimenzioniranje…bazenov.
132 | 0.1339 | 0.29 | 0.038831 | 2.656 | 0.002656 | 2.2522 | 0.0022522 | 1.9687 | 0.0019687 | 1.46 | 0.00146 | 1.2775 | 0.0012775
133 | 0.0791 | 0.29 | 0.022939 | 1.569 | 0.001569 | 1.3305 | 0.0013305 | 1.163 | 0.001163 | 0.86251 | 0.00086251 | 0.75469 | 0.00075469
134 | 0.0122 | 0.1 | 0.00122 | 0.083448 | 8.3448e-05 | 0.07076 | 7.076e-05 | 0.061854 | 6.1854e-05 | 0.045872 | 4.5872e-05 | 0.040138 | 4.0138e-05
135 | 0.0373 | 0.18 | 0.006714 | 0.45924 | 0.00045924 | 0.38941 | 0.00038941 | 0.3404 | 0.0003404 | 0.25245 | 0.00025245 | 0.22089 | 0.00022089
137 | 0.1428 | 0.32 | 0.045696 | 3.1256 | 0.0031256 | 2.6504 | 0.0026504 | 2.3168 | 0.0023168 | 1.7182 | 0.0017182 | 1.5034 | 0.0015034
138 | 0.1079 | 0.24 | 0.025896 | 1.7713 | 0.0017713 | 1.502 | 0.001502 | 1.3129 | 0.0013129 | 0.97369 | 0.00097369 | 0.85198 | 0.00085198
139 | 0.0956 | 0.34 | 0.032504 | 2.2233 | 0.0022233 | 1.8852 | 0.0018852 | 1.648 | 0.001648 | 1.2222 | 0.0012222 | 1.0694 | 0.0010694
140 | 0.1089 | 0.33 | 0.035937 | 2.4581 | 0.0024581 | 2.0843 | 0.0020843 | 1.822 | 0.001822 | 1.3512 | 0.0013512 | 1.1823 | 0.0011823
141 | 0.0598 | 0.42 | 0.025116 | 1.7179 | 0.0017179 | 1.4567 | 0.0014567 | 1.2734 | 0.0012734 | 0.94436 | 0.00094436 | 0.82632 | 0.00082632
142 | 0.1609 | 0.32 | 0.051488 | 3.5218 | 0.0035218 | 2.9863 | 0.0029863 | 2.6104 | 0.0026104 | 1.9359 | 0.0019359 | 1.694 | 0.001694
143 | 0.0663 | 0.21 | 0.013923 | 0.95233 | 0.00095233 | 0.80753 | 0.00080753 | 0.7059 | 0.0007059 | 0.5235 | 0.0005235 | 0.45807 | 0.00045807
144 | 0.0732 | 0.31 | 0.022692 | 1.5521 | 0.0015521 | 1.3161 | 0.0013161 | 1.1505 | 0.0011505 | 0.85322 | 0.00085322 | 0.74657 | 0.00074657
145 | 0.1859 | 0.3 | 0.05577 | 3.8147 | 0.0038147 | 3.2347 | 0.0032347 | 2.8275 | 0.0028275 | 2.097 | 0.002097 | 1.8348 | 0.0018348
146 | 0.0468 | 0.53 | 0.024804 | 1.6966 | 0.0016966 | 1.4386 | 0.0014386 | 1.2576 | 0.0012576 | 0.93263 | 0.00093263 | 0.81605 | 0.00081605
147 | 0.1116 | 0.18 | 0.020088 | 1.374 | 0.001374 | 1.1651 | 0.0011651 | 1.0185 | 0.0010185 | 0.75531 | 0.00075531 | 0.6609 | 0.0006609
148 | 0.1002 | 0.33 | 0.033066 | 2.2617 | 0.0022617 | 1.9178 | 0.0019178 | 1.6764 | 0.0016764 | 1.2433 | 0.0012433 | 1.0879 | 0.0010879
149 | 0.2433 | 0.33 | 0.080289 | 5.4918 | 0.0054918 | 4.6568 | 0.0046568 | 4.0707 | 0.0040707 | 3.0189 | 0.0030189 | 2.6415 | 0.0026415
150 | 0.1025 | 0.53 | 0.054325 | 3.7158 | 0.0037158 | 3.1509 | 0.0031509 | 2.7543 | 0.0027543 | 2.0426 | 0.0020426 | 1.7873 | 0.0017873
151 | 0.0964 | 0.15 | 0.01446 | 0.98906 | 0.00098906 | 0.83868 | 0.00083868 | 0.73312 | 0.00073312 | 0.5437 | 0.0005437 | 0.47573 | 0.00047573
152 | 0.0707 | 0.15 | 0.010605 | 0.72538 | 0.00072538 | 0.61509 | 0.00061509 | 0.53767 | 0.00053767 | 0.39875 | 0.00039875 | 0.3489 | 0.0003489
153 | 0.0481 | 0.63 | 0.030303 | 2.0727 | 0.0020727 | 1.7576 | 0.0017576 | 1.5364 | 0.0015364 | 1.1394 | 0.0011394 | 0.99697 | 0.00099697
154 | 0.0291 | 0.6 | 0.01746 | 1.1943 | 0.0011943 | 1.0127 | 0.0010127 | 0.88522 | 0.00088522 | 0.6565 | 0.0006565 | 0.57443 | 0.00057443
155 | 0.1291 | 0.38 | 0.049058 | 3.3556 | 0.0033556 | 2.8454 | 0.0028454 | 2.4872 | 0.0024872 | 1.8446 | 0.0018446 | 1.614 | 0.001614
156 | 0.2735 | 0.34 | 0.09299 | 6.3605 | 0.0063605 | 5.3934 | 0.0053934 | 4.7146 | 0.0047146 | 3.4964 | 0.0034964 | 3.0594 | 0.0030594
157 | 0.1489 | 0.5 | 0.07445 | 5.0924 | 0.0050924 | 4.3181 | 0.0043181 | 3.7746 | 0.0037746 | 2.7993 | 0.0027993 | 2.4494 | 0.0024494
158 | 0.1185 | 0.23 | 0.027255 | 1.8642 | 0.0018642 | 1.5808 | 0.0015808 | 1.3818 | 0.0013818 | 1.0248 | 0.0010248 | 0.89669 | 0.00089669
159 | 0.3772 | 0.39 | 0.14711 | 10.0622 | 0.010062 | 8.5323 | 0.0085323 | 7.4584 | 0.0074584 | 5.5313 | 0.0055313 | 4.8399 | 0.0048399
160 | 0.3214 | 0.44 | 0.14142 | 9.6729 | 0.0096729 | 8.2021 | 0.0082021 | 7.1698 | 0.0071698 | 5.3172 | 0.0053172 | 4.6526 | 0.0046526
161 | 0.3888 | 0.48 | 0.18662 | 12.7651 | 0.012765 | 10.8242 | 0.010824 | 9.4618 | 0.0094618 | 7.0171 | 0.0070171 | 6.1399 | 0.0061399
162 | 0.0791 | 0.61 | 0.048251 | 3.3004 | 0.0033004 | 2.7986 | 0.0027986 | 2.4463 | 0.0024463 | 1.8142 | 0.0018142 | 1.5875 | 0.0015875
163 | 0.1203 | 0.37 | 0.044511 | 3.0446 | 0.0030446 | 2.5816 | 0.0025816 | 2.2567 | 0.0022567 | 1.6736 | 0.0016736 | 1.4644 | 0.0014644
164 | 0.5248 | 0.27 | 0.1417 | 9.692 | 0.009692 | 8.2184 | 0.0082184 | 7.184 | 0.007184 | 5.3278 | 0.0053278 | 4.6618 | 0.0046618
165 | 0.3528 | 0.67 | 0.23638 | 16.1681 | 0.016168 | 13.7098 | 0.01371 | 11.9843 | 0.011984 | 8.8877 | 0.0088877 | 7.7768 | 0.0077768
166 | 0.1964 | 0.64 | 0.1257 | 8.5976 | 0.0085976 | 7.2904 | 0.0072904 | 6.3728 | 0.0063728 | 4.7262 | 0.0047262 | 4.1354 | 0.0041354
167 | 0.1217 | 0.25 | 0.030425 | 2.0811 | 0.0020811 | 1.7647 | 0.0017646 | 1.5425 | 0.0015425 | 1.144 | 0.001144 | 1.001 | 0.001001
168 | 0.3208 | 0.69 | 0.22135 | 15.1405 | 0.01514 | 12.8384 | 0.012838 | 11.2225 | 0.011223 | 8.3228 | 0.0083228 | 7.2825 | 0.0072825
169 | 0.3213 | 0.59 | 0.18957 | 12.9664 | 0.012966 | 10.9949 | 0.010995 | 9.611 | 0.009611 | 7.1277 | 0.0071277 | 6.2368 | 0.0062368
170 | 0.3664 | 0.43 | 0.15755 | 10.7766 | 0.010777 | 9.138 | 0.009138 | 7.9879 | 0.0079879 | 5.924 | 0.005924 | 5.1835 | 0.0051835
171 | 0.078 | 0.42 | 0.03276 | 2.2408 | 0.0022408 | 1.9001 | 0.0019001 | 1.6609 | 0.0016609 | 1.2318 | 0.0012318 | 1.0778 | 0.0010778
172 | 0.221 | 0.64 | 0.14144 | 9.6745 | 0.0096745 | 8.2035 | 0.0082035 | 7.171 | 0.007171 | 5.3181 | 0.0053181 | 4.6534 | 0.0046534
173 | 0.1793 | 0.76 | 0.13627 | 9.3207 | 0.0093207 | 7.9035 | 0.0079035 | 6.9088 | 0.0069088 | 5.1237 | 0.0051237 | 4.4832 | 0.0044832
174 | 0.2358 | 0.63 | 0.14855 | 10.1611 | 0.010161 | 8.6161 | 0.0086161 | 7.5317 | 0.0075317 | 5.5856 | 0.0055856 | 4.8874 | 0.0048874
175 | 0.1341 | 0.59 | 0.079119 | 5.4117 | 0.0054117 | 4.5889 | 0.0045889 | 4.0113 | 0.0040113 | 2.9749 | 0.0029749 | 2.603 | 0.002603
176 | 0.0969 | 0.41 | 0.039729 | 2.7175 | 0.0027175 | 2.3043 | 0.0023043 | 2.0143 | 0.0020143 | 1.4938 | 0.0014938 | 1.3071 | 0.0013071 | Dipl. nal. – UNI. Ljubljana, UL, FGG, Odd. za gradbeništvo, Hidrotehnična smer. | Rep, D. 2007. Uporaba programa SWMM in smernic ATV 128 za dimenzioniranje…bazenov.
177 | 0.0027 | 0.85 | 0.002295 | 0.15698 | 0.00015698 | 0.13311 | 0.00013311 | 0.11636 | 0.00011636 | 0.086292 | 8.6292e-05 | 0.075506 | 7.5505e-05
178 | 0.0894 | 0.51 | 0.045594 | 3.1186 | 0.0031186 | 2.6445 | 0.0026445 | 2.3116 | 0.0023116 | 1.7143 | 0.0017143 | 1.5 | 0.0015
179 | 0.0514 | 0.49 | 0.025186 | 1.7227 | 0.0017227 | 1.4608 | 0.0014608 | 1.2769 | 0.0012769 | 0.94699 | 0.00094699 | 0.82862 | 0.00082862
180 | 0.2772 | 0.61 | 0.16909 | 11.5659 | 0.011566 | 9.8073 | 0.0098073 | 8.573 | 0.008573 | 6.3579 | 0.0063579 | 5.5631 | 0.0055631
181 | 0.1656 | 0.63 | 0.10433 | 7.136 | 0.007136 | 6.051 | 0.006051 | 5.2894 | 0.0052894 | 3.9227 | 0.0039227 | 3.4324 | 0.0034324
182 | 0.0908 | 0.64 | 0.058112 | 3.9749 | 0.0039749 | 3.3705 | 0.0033705 | 2.9463 | 0.0029463 | 2.185 | 0.002185 | 1.9119 | 0.0019119
183 | 0.1107 | 0.2 | 0.02214 | 1.5144 | 0.0015144 | 1.2841 | 0.0012841 | 1.1225 | 0.0011225 | 0.83246 | 0.00083246 | 0.72841 | 0.00072841
184 | 0.0937 | 0.2 | 0.01874 | 1.2818 | 0.0012818 | 1.0869 | 0.0010869 | 0.95012 | 0.00095012 | 0.70462 | 0.00070462 | 0.61655 | 0.00061655
185 | 0.0648 | 0.22 | 0.014256 | 0.97511 | 0.00097511 | 0.82685 | 0.00082685 | 0.72278 | 0.00072278 | 0.53603 | 0.00053603 | 0.46902 | 0.00046902
186 | 0.4328 | 0.25 | 0.1082 | 7.4009 | 0.0074009 | 6.2756 | 0.0062756 | 5.4857 | 0.0054857 | 4.0683 | 0.0040683 | 3.5598 | 0.0035598
187 | 0.171 | 0.33 | 0.05643 | 3.8598 | 0.0038598 | 3.2729 | 0.0032729 | 2.861 | 0.002861 | 2.1218 | 0.0021218 | 1.8565 | 0.0018565
188 | 0.2477 | 0.4 | 0.09908 | 6.7771 | 0.0067771 | 5.7466 | 0.0057466 | 5.0234 | 0.0050234 | 3.7254 | 0.0037254 | 3.2597 | 0.0032597
189 | 0.1115 | 0.28 | 0.03122 | 2.1354 | 0.0021354 | 1.8108 | 0.0018108 | 1.5829 | 0.0015829 | 1.1739 | 0.0011739 | 1.0271 | 0.0010271
190 | 0.0869 | 0.37 | 0.032153 | 2.1993 | 0.0021993 | 1.8649 | 0.0018649 | 1.6302 | 0.0016302 | 1.209 | 0.001209 | 1.0578 | 0.0010578
191 | 0.1637 | 0.22 | 0.036014 | 2.4634 | 0.0024634 | 2.0888 | 0.0020888 | 1.8259 | 0.0018259 | 1.3541 | 0.0013541 | 1.1849 | 0.0011849
192 | 0.1296 | 0.22 | 0.028512 | 1.9502 | 0.0019502 | 1.6537 | 0.0016537 | 1.4456 | 0.0014456 | 1.0721 | 0.0010721 | 0.93804 | 0.00093804
193 | 0.1466 | 0.25 | 0.03665 | 2.5069 | 0.0025069 | 2.1257 | 0.0021257 | 1.8582 | 0.0018582 | 1.378 | 0.001378 | 1.2058 | 0.0012058
194 | 0.0836 | 0.34 | 0.028424 | 1.9442 | 0.0019442 | 1.6486 | 0.0016486 | 1.4411 | 0.0014411 | 1.0687 | 0.0010687 | 0.93515 | 0.00093515
195 | 0.1563 | 0.44 | 0.068772 | 4.704 | 0.004704 | 3.9888 | 0.0039888 | 3.4867 | 0.0034867 | 2.5858 | 0.0025858 | 2.2626 | 0.0022626
196 | 0.1154 | 0.55 | 0.06347 | 4.3413 | 0.0043413 | 3.6813 | 0.0036813 | 3.2179 | 0.0032179 | 2.3865 | 0.0023865 | 2.0882 | 0.0020882
197 | 0.0135 | 0.18 | 0.00243 | 0.16621 | 0.00016621 | 0.14094 | 0.00014094 | 0.1232 | 0.0001232 | 0.091368 | 9.1368e-05 | 0.079947 | 7.9947e-05
198 | 0.0838 | 0.15 | 0.01257 | 0.85979 | 0.00085979 | 0.72906 | 0.00072906 | 0.6373 | 0.0006373 | 0.47263 | 0.00047263 | 0.41355 | 0.00041355
199 | 0.1693 | 0.34 | 0.057562 | 3.9372 | 0.0039372 | 3.3386 | 0.0033386 | 2.9184 | 0.0029184 | 2.1643 | 0.0021643 | 1.8938 | 0.0018938
200 | 0.1013 | 0.23 | 0.023299 | 1.5937 | 0.0015937 | 1.3513 | 0.0013513 | 1.1813 | 0.0011813 | 0.87604 | 0.00087604 | 0.76654 | 0.00076654
201 | 0.129 | 0.41 | 0.05289 | 3.6177 | 0.0036177 | 3.0676 | 0.0030676 | 2.6815 | 0.0026815 | 1.9887 | 0.0019887 | 1.7401 | 0.0017401
202 | 0.0244 | 0.44 | 0.010736 | 0.73434 | 0.00073434 | 0.62269 | 0.00062269 | 0.54432 | 0.00054432 | 0.40367 | 0.00040367 | 0.35321 | 0.00035321
203 | 0.0706 | 0.31 | 0.021886 | 1.497 | 0.001497 | 1.2694 | 0.0012694 | 1.1096 | 0.0011096 | 0.82291 | 0.00082291 | 0.72005 | 0.00072005
204 | 0.1057 | 0.55 | 0.058135 | 3.9764 | 0.0039764 | 3.3718 | 0.0033718 | 2.9474 | 0.0029474 | 2.1859 | 0.0021859 | 1.9126 | 0.0019126
205 | 0.067 | 0.44 | 0.02948 | 2.0164 | 0.0020164 | 1.7098 | 0.0017098 | 1.4946 | 0.0014946 | 1.1084 | 0.0011084 | 0.96989 | 0.00096989
206 | 0.0418 | 0.28 | 0.011704 | 0.80055 | 0.00080055 | 0.67883 | 0.00067883 | 0.59339 | 0.00059339 | 0.44007 | 0.00044007 | 0.38506 | 0.00038506
207 | 0.0589 | 0.49 | 0.028861 | 1.9741 | 0.0019741 | 1.6739 | 0.0016739 | 1.4633 | 0.0014633 | 1.0852 | 0.0010852 | 0.94953 | 0.00094953
208 | 0.1642 | 0.7 | 0.11494 | 7.8619 | 0.0078619 | 6.6665 | 0.0066665 | 5.8275 | 0.0058275 | 4.3217 | 0.0043217 | 3.7815 | 0.0037815
209 | 0.0173 | 0.45 | 0.007785 | 0.53249 | 0.00053249 | 0.45153 | 0.00045153 | 0.3947 | 0.0003947 | 0.29272 | 0.00029272 | 0.25613 | 0.00025613
210 | 0.1409 | 0.6 | 0.08454 | 5.7825 | 0.0057825 | 4.9033 | 0.0049033 | 4.2862 | 0.0042862 | 3.1787 | 0.0031787 | 2.7814 | 0.0027814
211 | 0.2725 | 0.45 | 0.12262 | 8.3875 | 0.0083876 | 7.1123 | 0.0071122 | 6.2171 | 0.0062171 | 4.6107 | 0.0046107 | 4.0344 | 0.0040344
212 | 0.1284 | 0.46 | 0.059064 | 4.04 | 0.00404 | 3.4257 | 0.0034257 | 2.9945 | 0.0029945 | 2.2208 | 0.0022208 | 1.9432 | 0.0019432
213 | 0.1558 | 0.42 | 0.065436 | 4.4758 | 0.0044758 | 3.7953 | 0.0037953 | 3.3176 | 0.0033176 | 2.4604 | 0.0024604 | 2.1528 | 0.0021528
214 | 0.0729 | 0.45 | 0.032805 | 2.2439 | 0.0022439 | 1.9027 | 0.0019027 | 1.6632 | 0.0016632 | 1.2335 | 0.0012335 | 1.0793 | 0.0010793
215 | 0.3088 | 0.3 | 0.09264 | 6.3366 | 0.0063366 | 5.3731 | 0.0053731 | 4.6968 | 0.0046968 | 3.4833 | 0.0034833 | 3.0479 | 0.0030479
216 | 0.2604 | 0.21 | 0.054684 | 3.7404 | 0.0037404 | 3.1717 | 0.0031717 | 2.7725 | 0.0027725 | 2.0561 | 0.0020561 | 1.7991 | 0.0017991
217 | 0.1785 | 0.27 | 0.048195 | 3.2965 | 0.0032965 | 2.7953 | 0.0027953 | 2.4435 | 0.0024435 | 1.8121 | 0.0018121 | 1.5856 | 0.0015856
218 | 0.0536 | 0.4 | 0.02144 | 1.4665 | 0.0014665 | 1.2435 | 0.0012435 | 1.087 | 0.001087 | 0.80614 | 0.00080614 | 0.70538 | 0.00070538
219 | 0.0278 | 0.33 | 0.009174 | 0.6275 | 0.0006275 | 0.53209 | 0.00053209 | 0.46512 | 0.00046512 | 0.34494 | 0.00034494 | 0.30182 | 0.00030182
220 | 0.1563 | 0.33 | 0.051579 | 3.528 | 0.003528 | 2.9916 | 0.0029916 | 2.6151 | 0.0026151 | 1.9394 | 0.0019394 | 1.6969 | 0.0016969 | Dipl. nal. – UNI. Ljubljana, UL, FGG, Odd. za gradbeništvo, Hidrotehnična smer. | Rep, D. 2007. Uporaba programa SWMM in smernic ATV 128 za dimenzioniranje…bazenov.
221 | 0.3356 | 0.44 | 0.14766 | 10.1002 | 0.0101 | 8.5645 | 0.0085645 | 7.4866 | 0.0074866 | 5.5522 | 0.0055522 | 4.8581 | 0.0048581
222 | 0.1533 | 0.49 | 0.075117 | 5.138 | 0.005138 | 4.3568 | 0.0043568 | 3.8084 | 0.0038084 | 2.8244 | 0.0028244 | 2.4713 | 0.0024713
223 | 0.1479 | 0.5 | 0.07395 | 5.0582 | 0.0050582 | 4.2891 | 0.0042891 | 3.7493 | 0.0037493 | 2.7805 | 0.0027805 | 2.433 | 0.002433
224 | 0.0953 | 0.3 | 0.02859 | 1.9556 | 0.0019556 | 1.6582 | 0.0016582 | 1.4495 | 0.0014495 | 1.075 | 0.001075 | 0.94061 | 0.00094061
225 | 0.0382 | 0.3 | 0.01146 | 0.78386 | 0.00078386 | 0.66468 | 0.00066468 | 0.58102 | 0.00058102 | 0.4309 | 0.0004309 | 0.37703 | 0.00037703
226 | 0.0372 | 0.24 | 0.008928 | 0.61068 | 0.00061068 | 0.51782 | 0.00051782 | 0.45265 | 0.00045265 | 0.33569 | 0.00033569 | 0.29373 | 0.00029373
227 | 0.0226 | 0.19 | 0.004294 | 0.29371 | 0.00029371 | 0.24905 | 0.00024905 | 0.21771 | 0.00021771 | 0.16145 | 0.00016145 | 0.14127 | 0.00014127
228 | 0.0125 | 0.22 | 0.00275 | 0.1881 | 0.0001881 | 0.1595 | 0.0001595 | 0.13942 | 0.00013942 | 0.1034 | 0.0001034 | 0.090475 | 9.0475e-05
229 | 0.0076 | 0.48 | 0.003648 | 0.24952 | 0.00024952 | 0.21158 | 0.00021158 | 0.18495 | 0.00018495 | 0.13716 | 0.00013716 | 0.12002 | 0.00012002
230 | 0.111 | 0.61 | 0.06771 | 4.6314 | 0.0046314 | 3.9272 | 0.0039272 | 3.4329 | 0.0034329 | 2.5459 | 0.0025459 | 2.2277 | 0.0022277
231 | 0.1999 | 0.52 | 0.10395 | 7.11 | 0.00711 | 6.029 | 0.006029 | 5.2702 | 0.0052702 | 3.9084 | 0.0039084 | 3.4199 | 0.0034199
232 | 0.1684 | 0.44 | 0.074096 | 5.0682 | 0.0050682 | 4.2976 | 0.0042976 | 3.7567 | 0.0037567 | 2.786 | 0.002786 | 2.4378 | 0.0024378
233 | 0.1785 | 0.37 | 0.066045 | 4.5175 | 0.0045175 | 3.8306 | 0.0038306 | 3.3485 | 0.0033485 | 2.4833 | 0.0024833 | 2.1729 | 0.0021729
234 | 0.0156 | 0.81 | 0.012636 | 0.8643 | 0.0008643 | 0.73289 | 0.00073289 | 0.64065 | 0.00064065 | 0.47511 | 0.00047511 | 0.41572 | 0.00041572
235 | 0.1328 | 0.51 | 0.067728 | 4.6326 | 0.0046326 | 3.9282 | 0.0039282 | 3.4338 | 0.0034338 | 2.5466 | 0.0025466 | 2.2283 | 0.0022283
236 | 0.2548 | 0.51 | 0.12995 | 8.8884 | 0.0088884 | 7.537 | 0.007537 | 6.5884 | 0.0065884 | 4.886 | 0.004886 | 4.2753 | 0.0042753
237 | 0.3781 | 0.47 | 0.17771 | 12.1552 | 0.012155 | 10.307 | 0.010307 | 9.0097 | 0.0090097 | 6.6818 | 0.0066818 | 5.8466 | 0.0058466
238 | 0.1722 | 0.42 | 0.072324 | 4.947 | 0.004947 | 4.1948 | 0.0041948 | 3.6668 | 0.0036668 | 2.7194 | 0.0027194 | 2.3795 | 0.0023795
239 | 0.0313 | 0.7 | 0.02191 | 1.4986 | 0.0014986 | 1.2708 | 0.0012708 | 1.1108 | 0.0011108 | 0.82382 | 0.00082382 | 0.72084 | 0.00072084
VSOTA | 36.3461 | 0.44224 | 16.0735 | 1099.4297 | 1.0994 | 932.265 | 0.93226 | 814.9282 | 0.81493 | 604.3649 | 0.60436 | 528.8193 | 0.52882